## Лист2
Приложение 1
Количество (объем) закупаемых лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначение на 2021 год
ГКП на ПХВ "Сайрамская центральная районная больница"
№ | Название товара | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) Техническая характеристика | Ед.изм. | Цена | Количества | СУММА | Условие поставки | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки
Количество
1 | Набор реагентов для выявления РНК коронавирусаSARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «ИнтификаSARS-CoV-2» | 1 набор в упаковке 100 шт | набор | 240000 | 100 | 24000000 | аванс 0 % | ГКП на ПХВ "Сайрамская центральная районная больница" | до склада заказчика | согласно заключенного договора 2021 года
2 | Наконечники стерильные | с фильтрами на 10-20 мкл 96 шт/уп | уп | 15000 | 120 | 1800000
3 | Наконечиники стерильные | с фильтрами на 100-1000 мкл 96 шт/уп | уп | 15000 | 120 | 1800000
4 | Наконечиники нестерильные | на 200 мкл 1000 шт/уп | уп | 15000 | 110 | 1650000
5 | Наконечники нестерильные | на 1000 мкл 1000 шт/уп | уп | 15000 | 80 | 1200000
6 | Микроцентрифужные прбирки градуированные | 1,5 мл 500 шт /уп | уп | 30000 | 100 | 3000000
7 | Зонд апликатор в индивидуальноой упаковке | 1 шт/уп | уп | 120 | 50000 | 6000000
8 | Транспортная среда с муколитиком (ТС-МЛ) | 100 пробирок по 500 мкл | шт | 22000 | 100 | 2200000
9 | 99,8% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (дигират) | Дезинфектант широкого спектра действия. Таблетки круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными насечками и гранулы белого цвета с характерным запахом хлора : таблетки весом 2,66 г, выделяющие при растворении в воде 1,50 г активного хлора, и гранулы, содержащие 56% активного хлора. Средство предназначено для дезинфекции: различных объектов ЛПУ в инфекционных очагах , в т.ч. особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, туляремии. Дезинфекция предметов мед. назначения и инструментария. №300 таблеток в банке. (таблетированная форма) | банка | 4200 | 800 | 3360000
10 | Для дезинфекции поверхностей, предстерилизационной очистки ИМН, дезинфекция совмещенная с ПСО ИМН 5,0л | В качестве действующего вещества содержит ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид) – не менее - 15%, глиоксаль не более -10%, ПАВ, краситель, дистиллированная вода. Универсальное действие (дезинфекция, ДВУ, ПСО, стерилизация). Эффективен в отношении мультирезистентных микобактерий туберкулеза. Обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не вызывает коррозию. Быстрое обеззараживание; | канистра | 19800 | 100 | 1980000
11 | Средство (концентрат) для дезинфекции и стерилизации ИМН, инструментов, эндоскопов, для проведения дезинфекции высокого уровня 1,0 л | Должен содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид – не менее 10±0,5%, глутаровый альдегид не более– 2,0±0,5%, глиоксаль – не менее 5,0±0,5%, а также функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ – 0,05-0,1%. Универсальное действие (дезинфекция, ДВУ, ПСО, стерилизация). Эффективен в отношении мультирезистентных микобактерий туберкулеза. Обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не вызывает коррозию. Быстрое обеззараживание. | фл | 4200 | 100 | 420000
12 | Готовый к применению кожный антисептик для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов, локтевых сгибов доноров в медицинских организациях; обработки рук хирургов в медицинских организациях гигиенической обработки рук медицинского персонала медицинских организаций, персонала машин скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций. 1л в таре эйрлесс | В качестве активного вещества содержит изопропиловый спирт не более 40%, пропиловый спирт не менее 25%, функциональные добавки увлажнения кожи. Не имеет цвета со слабым запахом спирта. Обладает широким спектром антимикробного действия. | фл | 4200 | 800 | 3360000
13 | Кожный антисептик со спиртовым запахом для обработки рук хирургов, медицинского персонала, персонала машин скорой помощи. 1,0 л. | спирт этиловый - 20%, ЧАС - 0,3% (дидецилдиметиламмоний хлорид), функциональные смягчающие добавки по уходу за кожей рук, натуральные эфирные масла. Готовый к применению высокоэффективный, универсальный препарат в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Предназначено для дезинфекции различных твердых поверхностей или предметов в т.ч., небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и пр.; труднодоступные поверхности в помещениях; поверхности медицинских приборов и оборудования (и т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала); оптические приборы и оборудование, датчики аппаратов (УЗИ и т.п.); Не вызывает коррозию, не фиксирует органических загрязнений; | фл | 4200 | 800 | 3360000
14 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом - 5,0 л ( с помповым дозатором) | В качестве активного вещества в своем составе средство содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – не более 0,3%, а так же 2-феноксиэтанол, а так же синергетический комплекс из поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушку и воду. Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом - обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов и применяется для гигиенической и санитарной обработки кожных покровов, а также профилактической дезинфекции предметов.) | канистра | 19000 | 75 | 1425000
15 | Дезибокс Новая концепция профессиональной уборки и обеззараживания поверхностей | Основные характеристики Закрытая система с плотно закрывающейся крышкой и надежным клапаном дозатора салфеток.Диспенсер салфеток объемом 5 литров. Диспенсер салфеток из прочного пластика с крышкой-перфоратором.Экономия,надежность, простота в использовании Универсальность использования. Контроль за расходом рабочих растворов дезинфицирующих и моющих средств. Высокопрочные материалы и многоразовое использование.Защита от испарения и контаминации. Преимущества Система для многократного применения с возможностью маркировки. Позволяет минимизировать количество используемого раствора дезинфицирующего и моющего средства. Гарантия безопасного использования без разливов, испарения и контаминации рабочего раствора,дезинфицирующего средства | ведро | 4760 | 15 | 71400
16 | Салфетка Новая концепция профессиональной уборки и обеззараживания поверхностей для ДЕЗИБОКС | Основные характеристики Удобная форма использования и дозирования протирочных салфеток (салфетки из нетканого полотна). Количество салфеток в рулоне – 100 штук Оптимальная система использования протирочных салфеток из нетканого материала для протирания поверхностей Экономия, надежность, простота в использовании Универсальность использования Контроль за расходом рабочих растворов дезинфицирующих и моющих средств Оптимизация расхода салфеток для протирания Преимущества Позволяет минимизировать количество используемого раствора дезинфицирующего и моющего | рулон салфеток | 4200 | 100 | 420000
17 | Средства индивидуальный защиты из нетканого материала «спанбонд» | Плотность материала 60гр/м2. Комбинезон с молнией застяжкой и с копющоном. | шт | 2800 | 5000 | 14000000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 70046400
| Главный врач |  | Идрисов К.С.
| Зам. главный врача по леч проф работе |  | Ирсалиев Н.Р.
| Зам. главный врача по полик. помощи |  | Куралбаев Т.Ж.
| Главный бухгалтер |  | Усманов У.К.
| Главный экономист |  | Кулахметов М.М.
| Провизор |  | Галиев А.Э.
| Зав аптеки |  | Ширмамедова С.Х.
| Зав лаборатория |  | Жалгасбаева Г.М.