## Лист1
Заявка на закупаемых лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на 2024 год
ГКП на ПХВ "Сайрамская центральная районная больница"
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Цена | Количес-тво на 2024 год | СУММА | Условие поставки | Место поставки | Место условие поставки | Срок поставки
[7 empty] | аванс 0 % | ГКП на ПХВ "Сайрамскаяцентральная районная больница" | до склада заказчика | по заявке заказчика до 31 декабря 2024 года
1 | Левокарнитин | раствор для внутривенного введения, 200 мг/мл, По 5 мл в ампуле из стекла | ампула | 1127.91 | 18000 | 20302380
2 | Пантопразол | порошок лиофилизорованный для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг | флакон | 1853.27 | 11000 | 20385970
3 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект-3) – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg (одностадийная постановка). Чувствительность: 0,05 МЕ/мл (нг/мл), D-0556, 12х8 | уп | 58575 | 150 | 8786250
4 | Бест анти-ВГС (комплект 2) – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С, D-0772, 12х8 | уп | 58575 | 150 | 8786250
5 | НвА 1 с гликозированый гемоглобин | для анализатора (Finecare) № 25 в уп | уп | 55000 | 160 | 8800000
6 | Артикаина гидрохлорид, эпинефрина гидрохлорида | 4% №100, раствор для подслизистых инъекций в стоматологии для обезболивания зубов | уп | 82500 | 50 | 4125000
7 | Маска | маска - респиратор , для проведения манипуляций повышенного риска у больных с особо опасными инфекциями (ИВЛ, бронхоскопия и т.д.), четырехслойная в форме "утиный клюв" противожидкостный слой,100% полиэтилен, гофрированный выпуклыми рельефными элементами, перфорированными на вершине, плотность не менее 300 элементов на кв.см; дельта "Р" (перепад давления на вдохе или выдохе между наружной и внутренней поверхностью) менее 5 мм вод.ст./см2; на резинках; PFE (эффективность фильтрации частиц 0,1 мирон) - 99.7%, BFE (эффективность фильтрации бактерий) - 99% на скорости возд.потока не менее 80 литров/минуту; ASTM 1862, Уровень сопротивления просачиванию - 160 мм Hg. | шт | 560 | 6000 | 3360000
8 | Медицинская термографическая пленка | для маммографии Drystar DT2 Mammo размерами 20 x 25 ( 8 х 10 дюймов) №100 | уп | 55000 | 147 | 8085000
9 | Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные | размерами: 7-8 (M) | пара | 127.5 | 60000 | 7650000
10 | Шприц одноразовый | 5 мл 3-х компонентные | шт | 15.6 | 315000 | 4914000
11 | Салфетка Новая концепция профессиональной уборки и обеззараживания поверхностей для ДЕЗИБОКС | Основные характеристики Удобная форма использования и дозирования протирочных салфеток (салфетки из нетканого полотна). Количество салфеток в рулоне – 200 штук Оптимальная система использования протирочных салфеток из нетканого материала для протирания поверхностей Экономия, надежность, простота в использовании Универсальность использования Контроль за расходом рабочих растворов дезинфицирующих и моющих средств Оптимизация расхода салфеток для протирания Преимущества Позволяет минимизировать количество используемого раствора дезинфицирующего и моющего | рулон салфеток | 4200 | 3000 | 12600000
12 | Креатинин | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и двухточечным кинетическим методом. Для автоматического биохимического анализатора | уп | 41999 | 150 | 6299850
13 | Мочевина | Набор реагентов предназначен для определения мочевины в сыворотке крови и в моче уреазным двухточечным методом. Для автоматического биохимического анализатора | уп | 41999 | 150 | 6299850
14 | Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин | содержащая, фибриноген, тромбин, размер 4,8*4,8 | штука | 36035.4 | 30 | 1081062
15 | Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин | содержащая, фибриноген, тромбин, размер 9,5*4,8 | штука | 75537 | 20 | 1510740
| Руководитель |  | Алимбаев Е.С.
| Зам. руководитель по леч проф работе |  | Турлыбеков Б.К.
| Главный бухгалтер |  | Усманов У.К.
| Зав аптекой |  | Ширмамедова С.Х.