## Лист1
Заявка на лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на 2023 год
ГКП на ПХВ "Сайрамская центральная районная больница"
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Цена | Количес-тво на 2023 год | СУММА | Условие поставки | Место поставки | Место условие поставки | Срок поставки
Лекарственные средства
1 | Аммиак | раствор для наружного применения 10% 20 мл | флакон | 42.64 | 50 | 2132 | аванс 0 % | ГКП на ПХВ "Сайрамскаяцентральная районная больница" | до склада заказчика | по заявке заказчика до 31 декабря 2022 года
2 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка 500 мг | таблетка | 2.07 | 1500 | 3105
3 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 1% 20мл | флакон | 45 | 50 | 2250
4 | Вазелиновое масло | масло для наружного применения во флаконах стеклянных 25 г | флакон | 54.58 | 50 | 2729
5 | Валсартан+ Амлодипин | таблетка покрытая пленочной оболочкой 5мг/160 мг | таблетка | 109.28 | 9000 | 983520
6 | Валсартан+Гидрохлортиазид | таблетка покрытая пленочной оболочкой 160мг/12,5 мг | таблетка | 36.36 | 3000 | 109080
7 | Вода для инъекций | раствор для инъекций 5 мл | ампула | 24.09 | 1000 | 24090
8 | Водорода перекись | раствор 3% 30 мл | флакон | 25.4 | 50 | 1270
9 | Дезогестрел | таблетка покрытая оболочкой 0,075 мг | таблетка | 77.19 | 3000 | 231570
10 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 200мл | флакон | 125.31 | 500 | 62655
11 | Дидрогестерон | таблетка 10 мг | таблетка | 146.35 | 6000 | 878100
12 | Зопиклон | таблетка 7,5 мг | таблетка | 41.07 | 500 | 20535
13 | Ибупрофен | раствор для внутривенного введения, 400 мг/4 мл, 4 мл | флакон | 1145.73 | 2000 | 2291460
14 | Йод | раствор спиртовой 5% 20мл | флакон | 73.87 | 50 | 3693.5
15 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 10 мл | ампула | 45.81 | 5000 | 229050
16 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 5 мл | ампула | 23.81 | 5000 | 119050
17 | Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот 10% | раствор для инфузий 250 мл | флакон | 3435.86 | 300 | 1030758
18 | Ксилометазолин | капли назальные 0,1% 10 мл | флакон | 183.54 | 100 | 18354
19 | Ксилометазолин | капли назальные 0,05% 10 мл | флакон | 243.35 | 100 | 24335
20 | Лактулоза | раствор для приема внутрь 200 мл | флакон | 1354.4 | 60 | 81264
21 | Левокарнитин | раствор для приема внутрь 1 г/10мл 10 мл | флакон | 944.37 | 6500 | 6138405
22 | Лизиноприл, амлодипин | таблетка 10мг/5 мг | таблетка | 61.31 | 6000 | 367860
23 | Линкомицин | раствор для инъекций 300 мг/мл 2 мл | ампула | 23.26 | 600 | 13956
24 | Магния гидроксид, алюминия гидроксид | суспензия для приема внутрь 15 мл | пакет | 67.36 | 25 | 1684
25 | Метилдопа | таблетка 250 мг | таблетка | 29.96 | 2000 | 59920
26 | Метронидазол | таблетка вагинальная 500 мг | таблетка | 79.98 | 1200 | 95976
27 | Натрия хлорид+ калия хлорид+ натрий уксуснокислый | раствор для инфузий 200 мл | флакон | 122.68 | 250 | 30670
28 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100мл | флакон | 76.94 | 10000 | 769400
29 | Натрия хлорид+ калия хлорид+ натрий уксуснокислый | раствор для инфузий 400 мл | флакон | 178.92 | 150 | 26838
30 | Нифедипин | таблетка, 20 мг | таблетка | 9.91 | 3000 | 29730
31 | Оксибупрокаин | капли глазные 0,4% 5мл | флакон | 606.59 | 100 | 60659
32 | Оксиметазолин | капли в нос 0,01% 5 мл | флакон | 176.98 | 50 | 8849
33 | Оксиметазолин | спрей назальный 0,05% 10 мл | флакон | 164.17 | 50 | 8208.5
34 | Пантопразол | порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг | флакон | 1369.41 | 4300 | 5888463
35 | Пентоксифиллин | раствор для инъекций 2%, 5 мл | ампула | 54.03 | 14000 | 756420
36 | Пиперациллин, тазобактам | порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г | флакон | 2409.29 | 20 | 48185.8
37 | Прогестерон | капсула 100 мг | капсула | 114.29 | 3000 | 342870
38 | Симетикон | суспензия 50 мл | флакон | 1492.44 | 100 | 149244
39 | Теноксикам | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем-вода для инъекций в ампуле 2мл 20 мг | флакон | 910.28 | 1500 | 1365420
40 | Тетрациклин | мазь глазная 3% 15 г | туба | 501.82 | 2000 | 1003640
41 | Тиамин | раствор для инъекций 5% 1 мл | ампула | 11.53 | 5000 | 57650
42 | Толперизон | таблетка 150 мг | таблетка | 34.08 | 300 | 10224
43 | Транексамовая кислота | раствор для инъекций, 500 мг/5 мл | амп | 1179.39 | 1500 | 1769085
44 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1 мл | ампула | 40.39 | 150 | 6058.5
45 | Фитоменадион | раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл | ампула | 139.38 | 2000 | 278760
46 | Хлорамфеникол | линимент 10% 25г | туба | 186.45 | 100 | 18645
47 | Хлорамфеникол | Левомицетин раствор спиртовой для наружного применения 1%,10 мл | флакон | 42.21 | 100 | 4221
48 | Циннаризин | таблетка 25 мг | таблетка | 1.77 | 1000 | 1770
49 | Ципрофлоксацин | раствор (капли глазные) 0,3 % 5 мл | флакон | 115.77 | 100 | 11577
50 | Урапидил | раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, № 5 | ампул | 703 | 200 | 140600
51 | Толперизон | Раствор для инъекций 1 мл | ампул | 189.6 | 200 | 37920
52 | Ипидакрин | Раствор для внутримышечного и подкожного введения 5мг/1мл, 1 мл | ампул | 1524.62 | 60 | 91477.2
53 | Дипиридамол | таблеки 25 мг | таблетка | 13.46 | 500 | 6730
|  | ИТОГО: |  |  |  | 25713386.5
Расходные материалы, реактивы
54 | Гемоглобин | цианметгем. м-д,с калибрат, 600 опр.х5мл | наб | 3104.816 | 10 | 31048.16
55 | a-Амилаза-12 | а-Амилаза-02 Витал (определение методом Каравея, крахмал) 200 опр. B 11.01 | наб | 21932.326 | 10 | 219323.26
56 | АлАт-01 | АлАт-01-Витал (методом Райтмана-Френкеля) 400опр. B 02.01 | наб | 7034.274 | 30 | 211028.22
57 | АлАт-01 | АсАт-01-Витал (методом Райтмана-Френкеля) 400опр. B 02.02 | наб | 7034.274 | 30 | 211028.22
58 | Билирубин-12 | Билирубин-12 -Витал ( методом Йендрассика - Грофа) 142+142 опр B 03.12 | наб | 6478.589 | 20 | 129571.78
59 | Глюкоза-02 | Глюкоза-02 - Витал(глюкозооксидазным методом, без депротеинизации) 2x250 млB 05.12 | наб | 6290.219 | 40 | 251608.76
60 | Железо-01 | Колориметрическим (nitro-PAPS) методом без депротеинизации (монореагент). 2x50 мл, B 24.11 | наб | 15723.5 | 20 | 314470
61 | Калий-11 | Калий-11-Витал ( нефелометрическим методом, без депротеинизации) 2x50 мл B 26.11 | наб | 33293 | 20 | 665860
62 | Кальций-01 | универсальный колориметрический метод, о-крезолфталеинкомплексон 200 мл, B 18.01 | наб | 17323.319 | 20 | 346466.38
63 | Креатинин-02 | по конечной точке, реакция Яффе, с депротеинизацией ручным способом 200 опр, B 04.02. | наб | 8113.365 | 30 | 243400.95
64 | Магний-01 | колориметрическим методом, ксилидиловый синий, без депротеинизации 50 мл, B 25.01 | наб | 13903.5 | 10 | 139035
65 | Мочевина-02 | Мочевина-02-Витал ( диацетилмонооксимовым методом по конечной точке ) 400 опр. B 08.01 | наб | 8450 | 40 | 338000
66 | Натрий-102 | энзиматич. колометрич. методом по "конечной точке" 2x10 млmax-66 опр. B 27.102 | наб | 22232.6 | 10 | 222326
67 | Общий белок-01 | Биуретовым методом, 1000 мл B 06.01 | наб | 6955 | 20 | 139100
68 | Тимоловая проба | 500 опр х 3 мл | наб | 3526.562 | 5 | 17632.81
69 | Триглицериды-02 | энзиматическим колориметрическим методом 50 мл B 17.02 | наб | 10894 | 10 | 108940
70 | Хлориды -01 | колориметрическим методом, без депротеинизации 2x100 B 14.01 | наб | 7260.5 | 20 | 145210
71 | Холестенрин-12 | энзиматическим колориметрическим методом 2x100 мл, B 13.12 | наб | 13123.5 | 30 | 393705
72 | АНТИСТРЕПТОЛИЗИН О (АСЛО) ЛАТЕКС | Белый латекс. Латексный тест на слайде для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О. Без разведения проб, 100 TEST, 1200102 | наб | 10387 | 30 | 311610
73 | RefaTex-DAC Ревматоидный фактор Латекс-тест на слайде | 100 опр х 1 мл, 1039R100 | уп | 14561.053 | 30 | 436831.59
74 | Техпластин-тест | (МИЧ 1,1; 1,2) Определение протромбинового времени, стандартизированным по МИЧ 1.1; 1.2 растворимым тромбопластином. В комплекте - стандарт-плазма. 100 опр | уп | 19552 | 150 | 2932800
75 | Набор реактивов | для предстер.контроля с фенолфталеином на 100 мл, 1компл. | уп | 1722.24 | 3 | 5166.72
76 | Сухие компоненты диагностики | на скрытую кровь на 50мл,1компл. | уп | 3379.896 | 20 | 67597.92
77 | Набор реагентов для определения АПТВ/АЧТВ | АЧТВ-тест (ПГ-7/1), Ренам, 280-560 опр., 1набор | наб | 13241.592 | 100 | 1324159.2
78 | С-Реактивный белок | Иммунотурбидиметрический метод. Биреагент, (1 x 100 ml + 1 x 15 ml), G01CRP100 | уп | 10387 | 50 | 519350
79 | Масло иммерсионное | 100мл,синт., Агат ТИП-А Классическое, 1фл | фл | 1430 | 10 | 14300
80 | Диски с азитромицином | 100шт х 1фл.(15мкг),1фл. 15 мкг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
81 | Диски с амоксициллином | Хиконцил,Амосин,Амоксиклав, 1фл, №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
82 | Диск с цефтриаксоном | 30 мкг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
83 | Диски с ванкомицином | 30 мкг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
84 | Диски с гентамицином | 10 мкг 100 шт х 1 фл. | фл | 2850 | 50 | 142500
85 | Диски с доксициклином | 30мкг 100шт х 1фл. | фл | 2850 | 50 | 142500
86 | Диски с канамицином | 30 мкг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
87 | Диски с карбенициллином | 25 мкг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
88 | Диски с клиндамицином | 2мкг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
89 | Диски с левомицетином | 30мкг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
90 | Диски с норфлоксацином | 10 мг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
91 | Диски с оксациллином | 10 мг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
92 | Диски с левофлоксацином | 100шт х 1фл.,1фл. | фл | 2850 | 50 | 142500
93 | Диски с нистатином | 100шт х 1фл.(8мкг) | фл | 2850 | 50 | 142500
94 | Диски с офлоксацином | 100штх1фл.(5мкг) | фл | 2850 | 50 | 142500
95 | Диски с полимиксином | 300 мкг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
96 | Диски с стрептомицином | 30 мкг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
97 | Диски с цефазолином | 100шт х 1фл. (30мкг) | фл | 2850 | 50 | 142500
98 | Диски с цепрофлоксацином | 100шт х 1фл. (30мкг) | фл | 2850 | 50 | 142500
99 | Диски с имипнемом | 15 мкг №100 | фл | 2850 | 50 | 142500
100 | Диски с желчью | для идентификации пневмококков | фл | 2850 | 50 | 142500
101 | Набор для окраски мазков | по Граму на 100 предм.ст.100мл,1уп | уп | 3483.506 | 5 | 17417.53
102 | Краситель по-Романовскому | Азур-Эозин, буфером, (разв.1:20) | литр | 3073.122 | 5 | 15365.61
103 | Набор красителей для окраски по Циль Нильсену | краска по 100 мл | уп | 3073.122 | 10 | 30731.22
104 | Цоликлоны Анти АВ | 10 доз х 10мл | фл | 1650 | 50 | 82500
105 | Цоликлоны Анти-А | 10 доз х 10мл | фл | 1650 | 40 | 66000
106 | Цоликлоны Анти-В | 10 доз х 10мл | фл | 1650 | 40 | 66000
107 | Цоликлон анти-Д-супер | для определения гр крови (10х10 мл) | фл | 2475 | 50 | 123750
108 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект-3) – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg (одностадийная постановка). Чувствительность: 0,05 МЕ/мл (нг/мл), D-0556, 12х8 | уп | 58575 | 100 | 5857500
109 | Бест анти-ВГС (комплект 2) – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С, D-0772, 12х8 | уп | 58575 | 100 | 5857500
110 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, | 12х8, D-0954 | наб | 62500 | 10 | 625000
111 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | 12х8, D-1552 | наб | 102075 | 20 | 2041500
112 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | 12х8, D-1756 | наб | 102450 | 20 | 2049000
113 | ХламиБест C. trachomatis – IgG – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифицеских иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia trachomatis, D-1964, 12х8 | уп | 102450 | 20 | 2049000
114 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | 12х8, D-1966 | наб | 102450 | 20 | 2049000
115 | Эхинококк – IgG – ИФА-БЕСТ – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови, D-3356, 12х8 | уп | 112000 | 15 | 1680000
116 | ХеликоБест- антитела | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagAHelicobacterpylori, D-3752, 12х8 | уп | 116500 | 15 | 1747500
117 | Лямблия-IgM-ИФА-БЕСТ – стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам лямблий, D-3554, 12х8 | уп | 116500 | 15 | 1747500
118 | Mycoplasma hominis – IgG | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis, 12х8, D-4352 | наб | 109000 | 15 | 1635000
119 | Аскарида -IgG | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 12х8, D-3452 | уп | 107600 | 15 | 1614000
120 | Ureaplasma urealyticum– IgG | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 12х8, D-2254 | наб | 113050 | 15 | 1695750
121 | Вектогеп А Ig | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови. М-0352 | наб | 109000 | 15 | 1635000
122 | Вектогеп А-IgG | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А-0362 | наб | 121000 | 15 | 1815000
123 | IgE общий-ИФА-БЕСТ 8660 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса Е в сыворотке крови.Диапазон измерений: 0-800 МЕ/мл | наб | 121000 | 10 | 1210000
124 | Т-8458 ПСА общий -ИФА- БЕСТ | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена | наб | 109000 | 12 | 1308000
125 | Набор реагентов для диагностики скрытых кровотечений | Азопирам, 89, реактив А и СА | наб | 2295.423 | 10 | 22954.23
126 | Глюкоза ( декстроза) | 0,25 кг | кг | 7930 | 0.5 | 3965
127 | Сахароза | 0,25 кг | кг | 8398 | 0.5 | 4199
128 | Мальтоза | 0,25 кг | кг | 59345 | 0.5 | 29672.5
129 | Теллурит калия 2% раствор | ингибитор дифтерии, 5фл.х 10мл | амп | 3510 | 2.5 | 8775
130 | Антиген кардиолипиновый | РМП | уп | 10647 | 15 | 159705
131 | Диагностикум бруцеллезный | для РА для реакции Хедельсона | уп | 32214.375 | 4 | 128857.5
132 | Азотная кислота | чистый для анализа | кг | 4023.575 | 1 | 4023.575
133 | Формалин | раствор 40% | кг | 1158.425 | 1 | 1158.425
134 | Раствор кислоты уксусной 3% | раствор для наружного применения 400мл | фл | 375 | 2 | 750
135 | ВЛК анти-ВГС | на основе инактивированный сыворотки крови человека,содержащей анти ВГС,лиофилизированный-24фл | уп | 89411.075 | 1 | 89411.075
136 | ВЛК НВsAg | инактивированный сыворотки крови человека,содержащей НВsAg,лиофилизированный-24фл | уп | 89411.075 | 1 | 89411.075
137 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови Т-8458 96 опр | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови Т-8458 96 опр | набор | 75718 | 20 | 1514360
138 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови А-9004 96 опр | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови А-9004 96 опр | набор | 166875 | 20 | 3337500
139 | HKMar-ПЦР -CAMOMILE 96 опр | Набор реагентов для выявления нуклеиновых кислот из клинических образцов | набор | 50000 | 5 | 250000
140 | HBV-ПЦР -CAMOMILE 96 опр | Набор реагентов качественного выявления ДНК вируса гепатита В | набор | 90000 | 5 | 450000
141 | HCV-ПЦР -CAMOMILE 96 опр | Набор реагентов качественного выявления РНК вируса гепатита С | набор | 108000 | 5 | 540000
142 | Средства индивидуальный защиты из нетканого материала «спанбонд» | Плотность материала 60гр/м2. Комбинезон с молнией застяжкой и с копющоном. | шт | 2800 | 2200 | 6160000
143 | Набор реагентов А-8660 IgE общий-ИФА-БЕСТ | Для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса Е в сыворотке крови | набор | 58706.9 | 5 | 293534.5
144 | Набор реагентов D-0352 Вектогеп А-IgM | Для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови | набор | 64782.9 | 2 | 129565.8
145 | Набор реагентов D-0362 Вектогеп А-IgG | Для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита А | набор | 64782.9 | 2 | 129565.8
146 | CAMOMILE-HBN-ПЦР набор реагентов | 96 определений для качественного выявления ДНК вируса гепатита В в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК. Необходимо использовать реагенты для выделения НК. | набор | 65455 | 5 | 327275
147 | CAMOMILE-HCV-ПЦР набор реагентов | 96 опеределений для качественного выявления РНК вируса гепатита С в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени не содержит реагентов для выделения НК. Необходимо использовать реагенты для выделения НК. | набор | 83720 | 5 | 418600
148 | CAMOMILE-НК-ПЦР набор реагентов | 100 исследований для выделения нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из цельной крови, сухих пятен цельной крови, сыворотки (плазмы) крови, биоптатов, ликвора, мазков (соскобов) со слизистых, мочи, мокроты и промывных вод бронхов. Состав набора: комплект для выделения нуклеинорвых кислот: Лизирующий раствор (ЛР); Реагент для преципитации (РП), Промывочный раствор №1 (ПР-1), Промывочный раствор №2 (ПР-2), Буфер для растворения НК (БУФ). Приборная база: Микроцентрифуга типа "Eppendorf Minispin", Термошейкер (например TS100 ThermoShaker, "Биосан" или аналогичный), вакуумный аспиратор с колбой-ловушкой (например FTA-1, "Биосан") | набор | 33000 | 5 | 165000
64008367.81
Изделия медицинского назначения
149 | Тест полосы для анализа мочи | Глюкоза, белок, РН, кровь, кетоны, билирубин, уробилиноген, нитриты, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота | уп | 4574.7 | 15 | 68620.5
150 | Тест полоски для анализа мочи Mission –U 120 | Глюкоза / Белки / Кровь / pH / Кетон / Нитрит / Билирубин / Уробилиноген / Удельный вес / Лейкоциты, №100 | уп | 11830 | 50 | 591500
151 | Ерши | пробирочный | шт | 686.205 | 15 | 10293.075
152 | Ерши | бутылочный | шт | 686.205 | 15 | 10293.075
153 | Тест полоски для анализа мочи | для анализатора мочи CL-50 (в упаковке 150шт) | уп | 20922.525 | 100 | 2092252.5
154 | Тест полоски для определения Тропонин | для анализатора (Cobas) № 10 в уп | уп | 141000 | 40 | 5640000
155 | Тест полоски | для мочевого анализатора LabStrip U11Plus, №150 | уп | 19017.7 | 30 | 570531
156 | Индикаторы стерилизации | ИНТЕСТ-П-132/5-02 (500тестов,внутренние) | уп | 5304.299 | 3 | 15912.897
157 | Индикаторы стерилизации | Стеритест-П 120/45-02 (500 тестов,внутренние) | уп | 5141.63 | 3 | 15424.89
158 | Индикаторы стерилизации | Стеритест-Вл 160град/150мин, 180град/60мин,200град/30 (500 тестов,внутренние) | уп | 4676.1 | 100 | 467610
159 | Индикаторы стерилизации | 121/20-02 внутренние, №500 | уп | 4676.1 | 50 | 233805
160 | Индикаторы стерилизации | 134/5-02 внутренние, №500 | уп | 4676.1 | 10 | 46761
161 | Индикаторы стерилизации | применяется для обнаружения несоблюдения режима стерилизации,обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, МедИС-132/20-1 (1000 тестов ), наружн. | уп | 4117.1 | 20 | 82342
162 | Индикаторы стерилизации | применяется для обнаружения несоблюдения режима стерилизации,обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, МедИС-180/60-1 (1000 тестов), наружн. | уп | 4117.1 | 10 | 41171
163 | Инфузионные удлинительные линии ПЭ | 150 см, принадлежности для инфузионной терапии | шт | 487.5 | 1000 | 487500
164 | Набор для катетеризации крупных сосудов | одноканальный, двухканальный, трёхканальный, четырёхканальный, педиатрический и педиатрический со сплит канюлей размером 1,2F, 2F, 3F, 4F, 4,5F, 5F, 5,5F, 6F, 7F, 8F, 8,5F, 9F, 10F, 11F длиной (см) 8, 10, 15, 18, 20, 30, 32 стерильный, однократного применения, размеры по заявке | шт | 9123.4 | 600 | 5474040
165 | Комплект 3 просветных катетеров для катетеризации центральных вен | Предназначены для катетеризации центральных вен (подключичной, яремной) по методике Сельдингера Состав: - катетер трехходовой полиуретановый с фиксирующим устройством 7,5Frx20см, диаметр каналов: 58х33х31 – 1 шт. 18Gax7см Y-игла интрадьюсер – 1 шт. проводник металлический 0,032 ” J-образный с направителем – 1 шт. дилататор (расширитель) – 1 шт. дополнительное крепление для фиксации к коже пациента – 1 шт, коннектор - 1 шт. Заглушка под гепаринизированный раствор – 1 шт, скальпель с короткой ручкой. | шт | 13650 | 15 | 204750
166 | Сетка хирургическая | PMPS0812, Сетка грыжевая полипропиленовая предназначена для укрепления тканей во время заживления грыжи, эвентрации и выпадения органов во время лапароскопического или традиционного лапаротомического манипуляциях. Область применения – общая хирургия. Габаритные размеры 8х12см, форма сетки прямоугольная, диаметр нити 0,13мм, поверхностная плотность, г/м2 -80, Толщина, мм -0,52. Механическая прочность, Н на менее: по краю сетки-290, в направлении петельного ряда-320. Растяжимость,%: в зоне края сетки-56, в направлении птельного ряда-70. Разрывная нагрузка, Н, не менее 530. пористость в зависимости от направления измерения-0,3-0,5мм. | шт | 79560 | 20 | 1591200
167 | Удилинительная система | система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная без ПВХ и фталатов, длиной 250 см, для инфузомата Braun, 8700036SP | шт | 1569.1 | 1000 | 1569100
168 | Мешок Амбу | Взрослый | шт | 38000 | 30 | 1140000
169 | Мешок Амбу | педиатрический | шт | 35400 | 5 | 177000
170 | Мешок Амбу | неонатальный | шт | 42000 | 30 | 1260000
171 | Термометр | медицинский ртутный, ударопрочный с защитным полимерным покрытие. Начальное значение шкалы 35°Конечное значение шкалы 42°Диапазон измерения от 35° до 42°. | шт | 494 | 120 | 59280
172 | Термометр | медицинский электронный цифровой в комплекте | уп | 1430 | 50 | 71500
173 | Трубка трахеостомическая №4 | Трубка трахеостомическая без манжеты, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм) 4,0 | шт | 2837.9 | 10 | 28379
174 | Трубка трахеостомическая №4,5 | Трубка трахеостомическая без манжеты, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм) 4,5 | шт | 2837.9 | 10 | 28379
175 | Трубка трахеостомическая №5 | Трубка трахеостомическая без манжеты, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм) 5,0 | шт | 2837.9 | 10 | 28379
176 | Трубка трахеостомическая №6 | Трубка трахеостомическая без манжеты, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм) 6,0 | шт | 2837.9 | 10 | 28379
177 | Трубка трахеостомическая №7 | Трубка трахеостомическая без манжеты, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм) 7,0 | шт | 2837.9 | 10 | 28379
178 | Трубка трахеостомическая №8 | Трубка трахеостомическая без манжеты, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм) 7,5 | шт | 2837.9 | 20 | 56758
179 | Трубка трахеостомическая №8 | Трубка трахеостомическая без манжеты, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм) 8,0 | шт | 2837.9 | 50 | 141895
180 | Трубка трахеостомическая №9 | Трубка трахеостомическая без манжеты, силиконизированная, однократного применения, стерильная, размером (мм) 9,0 | шт | 2837.9 | 50 | 141895
181 | Трубки интубационные | с манжетой №2,5 | шт | 670 | 20 | 13400
182 | Трубки интубационные | с манжетой №3 | шт | 670 | 20 | 13400
183 | Трубки интубационные | с манжетой № 3,5 | шт | 670 | 20 | 13400
184 | Трубки интубационные | с манжетой № 4 | шт | 670 | 20 | 13400
185 | Трубки интубационные | с манжетой № 4,5 | шт | 670 | 10 | 6700
186 | Трубки интубационные | с манжетой № 5 | шт | 670 | 10 | 6700
187 | Трубки интубационные | с манжетой №6 | шт | 670 | 10 | 6700
188 | Трубки интубационные | с манжетой №7,5 | шт | 670 | 500 | 335000
189 | Трубки интубационные | без манжетки №2,5 | шт | 810 | 20 | 16200
190 | Трубки интубационные | без манжетки №3 | шт | 810 | 20 | 16200
191 | Трубки интубационные | без манжетки № 3,5 | шт | 810 | 20 | 16200
192 | Трубки интубационные | без манжетки № 4,5 | шт | 810 | 20 | 16200
193 | Фильтр | Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа..Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 2000 | 2500 | 5000000
194 | Капилляры СОЭ | Эпидуральный набор полный ( катетер G20 с закрытым кончиком и 3 боковыми отверстями, игла Туохи G 18 фильтр "шприц" утрата сопротивления ", фиксатор шприц 2 мл и 20мл игла G 18,21,25) | уп | 33000 | 50 | 1650000
195 | Эпидуральные наборы | Эпидуральный набор малый (Игла туохи G 18,катетер с закрытым кончиком и 3 боковыми отверстиями и с направителем, шприц "утрата сопротивления",антибактериальный фильтр адаптер) | уп | 32150 | 50 | 1607500
196 | Шприц к инфузионным насосам | Оригинальный шприц к инфузионному насосу с аспирационной иглой 20 мл | шт | 923 | 2500 | 2307500
197 | Шприц к инфузионным насосам | шприц к инфузионному насосу с аспирационной иглой 50 мл | шт | 560 | 2500 | 1400000
198 | Канюля для периферических вен | размер G16 стерильный, однократного применения | шт | 202 | 100 | 20200
199 | Канюля для периферических вен | размер G18 стерильный, однократного применения | шт | 202 | 5000 | 1010000
200 | Канюля для периферических вен | размер G20 стерильный, однократного применения | шт | 202 | 5000 | 1010000
201 | Канюля для периферических вен | размер G22 стерильный, однократного применения | шт | 202 | 1000 | 202000
202 | Канюля для периферических вен | размер G24 стерильный, однократного применения | шт | 202 | 5000 | 1010000
203 | Емкость-контейнер пластиковый | емкость-контейнер пластиковый применяется для сбора отходов, не подлежащих сбору в мягкую тару (пакеты). Имеет емкость 10 литров. Применяется для сбора органических и микробиологических отходов в операционных. | шт | 1718.665 | 5 | 8593.325
204 | Наконечник 5-200мкл желтый | 1000шт/уп., 9400272 | уп | 4800 | 250 | 1200000
205 | Кюветы для фотометрии | из стекла К-8 10 мм | шт | 3343.574 | 10 | 33435.74
206 | Кюветы для фотометрии | из стекла К-8 5 мм | шт | 3343.574 | 10 | 33435.74
207 | Наконечник 0.5-250мкл | универсал 1000 шт/уп., 9400302 | уп | 9215.336 | 10 | 92153.36
208 | Наконечник 100-1000мкл | 1000шт/уп, 9401032 | уп | 12000.521 | 250 | 3000130.25
209 | Планшет П-50 | д/опр. групп крови, белый п/с 50 лунок | шт | 718.497 | 20 | 14369.94
210 | Пробирка центрифужная | градуированная П-1-10-0,2 | шт | 26 | 1000 | 26000
211 | Пробирки биологические | ПБ-14*120 мм | шт | 19.5 | 1000 | 19500
212 | Стекло покровное | 24*24 мм №100 | уп | 247 | 100 | 24700
213 | Стекло предметное | 76*26*+-1,0, мм толщ..1,0+-0,1мм с /шлиф краями | уп | 26 | 1000 | 26000
214 | Стеклографы (маркеры перманентные) | красный | шт | 1370 | 20 | 27400
215 | Стеклографы (маркеры перманентные) | черный | шт | 1370 | 20 | 27400
216 | Сумка-холодильник (термоконтейнер) | медицинская, 25л | шт | 37423.737 | 2 | 74847.474
217 | Чашки Петри | стеклянные, 100х20 мм | шт | 1800 | 500 | 900000
218 | Гигрометр | психрометрический ВИТ-2 предназначены для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении | шт | 16000 | 10 | 160000
219 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтомат на застежке | Взрослый 45х2,5 см и детский 35х2,5см | шт | 355.9 | 50 | 17795
220 | Газоотводная трубка | для взрослый №6 | набор | 1365 | 50 | 68250
221 | Газоотводная трубка | для новорожденных №2-3 | набор | 1274 | 50 | 63700
222 | Крафт бумага | 106*100 | кг | 845 | 100 | 84500
223 | Капилляры СОЭ | 1х100 | шт | 91 | 4000 | 364000
224 | Бумага пергаментная | 1 рулон-10кг, размер 106*106мм | кг | 3892.2 | 10 | 38922
225 | Бумага фильтровальная средная | (21*21), уп.1 кг | кг | 4028.427 | 10 | 40284.27
226 | Бумага тепловая для ЭКГ | 210мм х 30м х18вн | рулон | 650 | 100 | 65000
227 | Бумага тепловая для ЭКГ | 110мм х 30м | рулон | 442 | 100 | 44200
228 | Бумага тепловая для ЭКГ | 58мм х 30м | рулон | 364 | 100 | 36400
229 | Бумага для фертального монитора | 152 мм х120 мм х 200 пачка | рулон | 5330 | 150 | 799500
230 | Бумага для фертального монитора Bionet XP | 152мм120мм200 пачка | рулон | 5005 | 150 | 750750
231 | Бумага для КТГ Dixion | 150х100х150 пачка | рулон | 5603 | 150 | 840450
232 | Бумага для КТГ FC-700 Bionet | 215мм*26*16 | рулон | 5330 | 150 | 799500
233 | Бумага для КТГ FC-1400 Bionet | 152мм*25м*16мм | рулон | 5330 | 200 | 1066000
234 | Браслеты для новорожденных | свет голубой | штук | 105 | 3000 | 315000
235 | Браслеты для новорожденных | свет розовый | шт | 105 | 3000 | 315000
236 | Бумага принтерная | для мочевого анализатора Lab Ureader plus | штук | 5250 | 30 | 157500
237 | Костюм стерильный для новорожденных | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Размер 30х38 | шт | 11200 | 50 | 560000
238 | Костюм стерильный для новорожденных | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Размер 38х44 | шт | 11200 | 50 | 560000
239 | Костюм стерильный для новорожденных | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Размер 38х50 | шт | 11200 | 50 | 560000
240 | Вата | стерильные 50гр | шт | 205 | 1000 | 205000
241 | Вата | нестерильные 100гр | шт | 285 | 1500 | 427500
242 | Воронка ушная | никелированная, №1-№4 | шт | 3500 | 20 | 70000
243 | Воздуховод взрослый | одноразовый, стерильный №3;4 | шт | 980 | 100 | 98000
244 | Гель для УЗИ | 5 литр | канистра | 7500 | 60 | 450000
245 | Лента диограммная для УЗИ | 110х30х12 | рулон | 6800 | 200 | 1360000
246 | Игла спинальная "Ланцет" 27G, длина 90 мм, с иглой-интродьюсером 20G | Спинальная игла, тип Ланцет 27G 90 мм, с интродьюсером. Изготовлена из композитных материалов, металлопластиковая. C обтуратором. Прозрачный павильон иглы. Длина не менее 90 мм. Внутренний диаметр иглы не менее 0.28 мм с химической полировкой внутреннего канала, для обеспечения быстрого появления обратного тока ликвора во время пункции (скорость прохождения тестового раствора не менее 22 мм/с) Прозрачный павильон иглы. Кончик иглы с заточкой Квинке. Укомплектована иглой-интродьюсером, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.Защитные пластиковые трубки, покрывающие металлические части иглы и интродьюсера, для безопасной утилизации. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. | шт | 5870 | 600 | 3522000
247 | Игла спинальная игла "Пенсил" 25 G длина 115мм с иглой-интродьюсером 20G | Спинальные иглы с наконечником типа «Пенсил Пойнт» в комплекте с интродьюсером Игла спинальная с интродьюсером предназначена для выполнения пункции субарахноидального пространства для проведения спинальной анестезии или с диагностической целью. Данное изделие представляет собой полую металлическую трубку со специальным наконечником с одной стороны, пластиковым павильоном – с другой, и мандреном, установленным внутри иглы. Наконечник иглы имеет специальную заточку для атравматичного прохождения через ткани «Пенсил Пойнт» - форма заточенного карандаша с боковым отверстием, модификация Уайтэкра. Павильон иглы – прозрачный, позволяющий определить поступление ликвора при пункции. Имеет стандартный разъем «Луер-Лок» для соединения со шприцем. Мандрен представляет собой металлический стержень, заполняющий внутренний просвет иглы. Мандрен препятствует попаданию инородных частиц в просвет иглы во время пункции и возможному их переносу в спинномозговой канал. После удачного выполнения спинномозговой пункции, т.е. нахождении наконечника иглы в субарахноидальном пространстве, мандрен извлекается. Основные технические характеристики • 22G, тип наконечника «Пенсил Пойнт» модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,70 мм, длина рабочей части 90 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,7 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – черный; интродьюсер 18G, наружный диаметр 1,2 мм, длина рабочей части 32 мм • 24G, тип наконечника «Пенсил Пойнт» модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,55 мм, длина рабочей части 90 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,35 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – сиреневый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм • 25G, тип наконечника «Пенсил Пойнт» модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,50 мм, длина рабочей части 90 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,25 мм, длина бокового отверстия 0,7 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – оранжевый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм • 26G, тип наконечника «Пенсил Пойнт» модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,45 мм, длина рабочей части 90 мм; угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – коричневый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм • 27G, тип наконечника «Пенсил Пойнт» модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 90 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм Зарегистрирована тип наконечника «Пенсил Пойнт» код 100/493/816 диаметр иглы 26 G-0,45 мм,длина иглы 115 мм | шт | 5870 | 100 | 587000
248 | Катетер Фолея | №14 | шт | 750 | 150 | 112500
249 | Катетер Фолея | №16 | шт | 750 | 200 | 150000
250 | Катетер Фолея | №18 | шт | 750 | 500 | 375000
251 | Катетер Фолея | №20 | шт | 750 | 300 | 225000
252 | Катетер носоглоточный | одноразовый кислородный 2-х ходовой носовой ПВХ взрослый | шт | 850 | 1000 | 850000
253 | Катетер носоглоточный | одноразовый кислородный 2-х ходовой носовой ПВХ педиатрический | шт | 850 | 500 | 425000
254 | Катетер носоглоточный | одноразовый кислородный 2-х ходовой носовой ПВХ неонатальный | шт | 850 | 200 | 170000
255 | Липидный фильтр 1,2 мкм | Липидный фильтр 1,2 мкм предназначен для удаления воздуха и обеспечения эффективной фильтрации липидных растворов. С удлинительной трубкой 150 см, с антивозвратным клапаном и зажимом, для введения липидных растворов посретством шприцового насоса. Время использования: 96 часов. | шт | 10590 | 50 | 529500
256 | Эндотрахеальная трубка (15Fr) | Эндотрахеальная трубка, без манжеты, с дополнительным просветом для введения сурфактанта/лекарственных препаратов. Прозрачная, материал - ПВХ без DEHP, с рентгеноконтрастной линией, предназначена для оральной/назальной интубации/анестезии, угол среза трубки 37 градусов, 15 мм адаптер, маркировка каждые 0,5 см.Внутренний диаметр 3,5 мм; внешний диаметр 5,2 мм; длина 165 мм. Характеристика дополнительного просвета — диаметр 0,80 мм; скорость потока — 15,00 мл/мин. Кратность упаковки 20 шт | уп | 10660 | 10 | 106600
257 | Эндотрахеальная трубка 2,5 | Эндотрахеальная трубка, без манжеты, с дополнительным просветом для введения сурфактанта/лекарственных препаратов. Прозрачная, материал - ПВХ без DEHP, с рентгеноконтрастной линией, предназначена для оральной/назальной интубации/анестезии, угол среза трубки 37 градусов, 15 мм адаптер, маркировка каждые 0,5 см.Внутренний диаметр 3,5 мм; внешний диаметр 5,2 мм; длина 165 мм. Характеристика дополнительного просвета — диаметр 0,80 мм; скорость потока — 15,00 мл/мин. Кратность упаковки 20 шт | уп | 10660 | 20 | 213200
258 | Эндотрахеальная трубка 3,0 | Эндотрахеальная трубка, без манжеты, с дополнительным просветом для введения сурфактанта/лекарственных препаратов. Прозрачная, материал - ПВХ без DEHP, с рентгеноконтрастной линией, предназначена для оральной/назальной интубации/анестезии, угол среза трубки 37 градусов, 15 мм адаптер, маркировка каждые 0,5 см.Внутренний диаметр 3,5 мм; внешний диаметр 5,2 мм; длина 165 мм. Характеристика дополнительного просвета — диаметр 0,80 мм; скорость потока — 15,00 мл/мин. Кратность упаковки 20 шт | уп | 10660 | 30 | 319800
259 | Трубка трахеостомическая №3,5 | Трахеостомическая трубка «Portex» Blue Line, 15 мм без манжеты, с коннектором, размерами (мм): 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | шт | 19400 | 50 | 970000
260 | Трубка трахеостомическая №4 | Трахеостомическая трубка «Portex» Blue Line, 15 мм без манжеты, с коннектором, размерами (мм): 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | шт | 19400 | 50 | 970000
261 | Тепловлагообменник | Тепловлагообменник Hydro-Trach T (искусственный нос) с шарнирным кислородным портом для пациентов с трахеостомой и кислородная трубка постоянного сечения. В конструкции имеется вспененный фильтр, который отвечает за увлажнение, согревание и очистку воздуха. Разъем у тепловлагообменника стандартный, 15 мм, который подходит для большинства канюль и трахеостомических трубок. Устройство является одноразовым, стерилизации не подлежит. Кислородная трубка 1,8 м не содержит латекса в составе, поэтому подходит для аллергиков. Она гибкая, но прочная, стойкая к перекручиванию и сгибанию. Технические характеристики: Сопротивление потоку при 30л/мин - 0,2 см H2O; Сопротивление потоку при 60л/мин - 0,7 см H2O; Сжимаемый объем - 19 мл; Вес - 8 г; Соединители - 15F; Минимальный дыхательный объем - >60 мл. | шт | 5400 | 200 | 1080000
262 | Контур | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный базовый реверсивный, диаметр 15мм, длиной 1,6м, с угловым соединителем 22М/15F с угловым портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитной крышкой на У-образном стандартном соединителе. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 11250 | 500 | 5625000
263 | Контур дыхательный | Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов 10мм, длинна 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гладкоствольные (материал "Smootbore"), с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. | шт | 11250 | 500 | 5625000
264 | Презерватив | Из натурального высококачественного латекса в силиконовой смазке с накопителем, длина - 180 мм, ширина 52 мм, толщина стенки 0,06 мм, класс 2б - с повышенной степенью риска, первичная упаковка - фольга алюминиевая 1 шт, № 1 | шт | 60 | 4500 | 270000
265 | Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал VICRYL (фиолетовый и неокрашенный), условным №10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2 длиной нити (см): 5, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 60, 70, 75, 90, 100, 150, 200, 250 с атравматическими иглами и без игл | USP (2) М5 длина нити 90 см, диаметр иглы 48мм, окружность иглы 1/2 | шт | 2795 | 1500 | 4192500
266 | Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал VICRYL (фиолетовый и неокрашенный), условным №10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2 длиной нити (см): 5, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 60, 70, 75, 90, 100, 150, 200, 250 с атравматическими иглами и без игл | USP (1) М4 длина нити 90 см, диаметр иглы 48мм, окружность иглы 1/2 | шт | 2795 | 500 | 1397500
267 | Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал VICRYL (фиолетовый и неокрашенный), условным №10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2 длиной нити (см): 5, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 60, 70, 75, 90, 100, 150, 200, 250 с атравматическими иглами и без игл | USP (1) М4 длина нити 70-75 см, диаметр иглы 36мм, окружность иглы 1/2 | шт | 2795 | 500 | 1397500
268 | Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал VICRYL (фиолетовый и неокрашенный), условным №10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2 длиной нити (см): 5, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 60, 70, 75, 90, 100, 150, 200, 250 с атравматическими иглами и без игл | USP (0) М3 длина нити 75 см, диаметр иглы 31мм, окружность иглы 1/2 | шт | 2795 | 500 | 1397500
269 | Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал VICRYL (фиолетовый и неокрашенный), условным №10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2 длиной нити (см): 5, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 60, 70, 75, 90, 100, 150, 200, 250 с атравматическими иглами и без игл | USP (2/0) М3 длина нити 70-75 см, диаметр иглы 31мм, окружность иглы 1/2 | шт | 2795 | 300 | 838500
270 | Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал VICRYL (фиолетовый и неокрашенный), условным №10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2 длиной нити (см): 5, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 60, 70, 75, 90, 100, 150, 200, 250 с атравматическими иглами и без игл | USP (3/0) М3 длина нити 70 см, диаметр иглы 20мм, окружность иглы 1/2 | шт | 2795 | 1000 | 2795000
271 | Нить хирургическая Pegelak, абсорбируемая, плетеная, синтетическая, покрытия PGLA, цвет неокрашенный и окрашенный (фиолетовый, зеленый, бежевый (натуральный)), размерами USP8/0,7/0,6/0,5/0,4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2,metric 0.4, 0,5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5,с иглой или без иглы, длиной 45,60,75,90 см., стерильная, однократного применения | USP (1) М4 длина нити 75 см, диаметр иглы 30мм, окружность иглы 1/2 | шт | 1810 | 480 | 868800
272 | Нить хирургическая монофиламентная синтетическая рассасывающая | Пролен голубой М2 (3/0) 75 см игла колющая SH-1 W8770G.oкp. 1/2 игла 22 мм | шт | 3422 | 300 | 1026600
273 | Нить хирургическая монофиламентная синтетическая рассасывающая | Пролен голубой М2 (3/0) 90 см две иглы колющие RB-1 8558H oкp. 1/2 игла 17 мм | шт | 5320 | 500 | 2660000
274 | Нить хирургическая монофиламентная синтетическая рассасывающая | Пролен голубой М1 (5/0) 90 см две иглы колющие RB-1 8556G oкp. 1/2 игла 17 мм | шт | 5060 | 500 | 2530000
275 | Нить хирургическая монофиламентная синтетическая рассасывающая | Пролен голубой М0,5 (7/0) 60 см две иглы колющие BV175-6 8735H oкp. 3/8 игла 8 мм | шт | 9790 | 500 | 4895000
276 | Кетгут | Нить хирургическая рассасывающаяся Кетгут простой условных номеров 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2; 3; 4 длиной (см): 50,75,100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 150; без игл, однократного применения, стерильная | шт | 1700 | 500 | 850000
277 | Нить стерильная хирургическая нерассасывающаяся | Нить хирургическая нерассасывающаяся Капрон 4 | шт | 1550 | 500 | 775000
278 | Нить стерильная хирургическая нерассасывающаяся | Нить хирургическая нерассасывающаяся Капрон 5 | шт | 1550 | 500 | 775000
279 | Нить стерильная хирургическая нерассасывающаяся | Нить хирургическая нерассасывающаяся Капрон 6 | шт | 1550 | 500 | 775000
280 | Контейнер с крышкой | для обработки инструментов 866х230х150 мм | шт | 66036 | 20 | 1320720
281 | Бинт эластичный | 8смх150см | шт | 1190 | 200 | 238000
282 | Бинт эластичный | 10смх60 см | шт | 990 | 200 | 198000
283 | Карпульные иглы | для анестезии. В упаковке 100шт размерами 27G-21мм,27G-25,27G-30мм, | шт | 55 | 1000 | 55000
284 | Зубная матрица секционные | Контурные, замковые (средний,большой) | шт | 810 | 40 | 32400
285 | Дентин паста | паста для временной пломбы | шт | 3200 | 28 | 89600
286 | Каналонаполнитель | для пломбирования корневых каналов зубов.Представляет спираль конической формы. Размер должен соответствовать размерам дриля и бурава.в Упаковке 50 шт. размерами 025,030,035,040. | уп | 16500 | 10 | 165000
287 | К-файл | для механической обработки корневых каналов №5 | уп | 4450 | 45 | 200250
288 | Н-файл | для механической обработки корневых каналов №5 | уп | 4450 | 45 | 200250
289 | Кетак моляр | цемент | уп | 22500 | 35 | 787500
290 | Убестезин | 4% раствор для обезбаливания зубов | уп | 40500 | 80 | 3240000
291 | Артикаина гидрохлорид, эпинефрина гидрохлорида | 4%, раствор для подслизистых инъекций в стоматологии для обезболивания зубов | уп | 82500 | 80 | 6600000
292 | Убистезин Форте | 4% раствор для обезболивания зубов | уп | 62500 | 80 | 5000000
293 | Пульпоэкстракторы | короткие 100 шт | уп | 8250 | 21 | 173250
294 | Эс кид (C-CID) | протравочный материал | шт | 3000 | 12 | 36000
295 | Алвонес | гемостатическая губка с линкомицином | уп | 3610 | 125 | 451250
296 | Клинья (пластиковые) | для создания межзубного промежутка при установке матриц (тонкие короткие ., средние короткие.) | уп | 3750 | 20 | 75000
297 | Девитек | паста без содержания мышьяка, предназначенная для безболезненной девитализации пульпы зубов (баночка с пастой 6 г.) | шт | 30000 | 36 | 1080000
298 | Лайф | лечебная прокладка | шт | 22500 | 8 | 180000
299 | Щетка малая нейлоновая | для полирования поверхности зубов | шт | 675 | 60 | 40500
300 | Стекловолоконный штифт | для усиление культи зуба после эндодонтического лечения (6 шт. одного размера) | уп | 3750 | 16 | 60000
301 | Аппликаторы | Аппликатор для нанесения жидкостей,гелей одноразовые (баночки 125шт) | уп | 2700 | 26 | 70200
302 | ЭДТА | для химической обработки и расширения корневых каналов (гель 5 г.) | уп | 6500 | 14 | 91000
303 | Эндометазон Н | для пломбирования корневых каналов (без дексаметазона). Комплект (14гр+15 мл) | шт | 58500 | 34 | 1989000
304 | Корневые игы | для анестезии | уп | 6300 | 18 | 113400
305 | Пульпотек | для лечения пульпитов витальным методом. В упаковке 15 гр порошок, 15мл жидкость | уп | 32500 | 38 | 1235000
306 | Депурал Нео | Абразивная паста для чистки поверхностей зубов после к удаления зубного камня, перед пломбированием, для удаления цветовой пигментации с поверхности зубов, при окончательной обработке композитных пломб. | шт | 6300 | 14 | 88200
307 | Композит | пломба химического отвержения | уп | 22500 | 80 | 1800000
308 | Композит светоотверждаемое | светоотверждаемая пломба | уп | 32000 | 35 | 1120000
309 | Штифт гуттаперчевый | для пломбирования корневых каналов, ассорти | уп | 3300 | 60 | 198000
310 | Биокал (Biocal) | кальции содержающии лечебная прокладка | шт | 12750 | 20 | 255000
311 | Стекло | для замешивани пломбы | шт | 1250 | 30 | 37500
312 | Боры: твердосплавные, турбинный | для очистки кариозных полостей | шт | 975 | 150 | 146250
313 | Боры: шаровидные,удлиненные | для очистки кариозных полостей | шт | 975 | 150 | 146250
314 | Боры: фиссурные | для очистки кариозных полостей | шт | 975 | 150 | 146250
315 | Полировочные резинки | для окончательной полировки зуба | шт | 3000 | 150 | 450000
316 | Адсил | для пломбирования корневых каналов | шт | 14250 | 8 | 114000
317 | Костная мука | для хирургии | шт | 11000 | 8 | 88000
318 | Абсцесс ремеди | для пломбирования корневых каналов | уп | 29250 | 24 | 702000
319 | Бетадин жидкость | для обработки ран | шт | 11000 | 8 | 88000
320 | Абсорберы ассорти | для высушивание корневых каналов | шт | 3750 | 125 | 468750
321 | Штефты анкерные | для фиксации пломбы (ссорти) | уп | 4500 | 100 | 450000
322 | Слюноотсос | для извлечение слюны | уп | 8500 | 60 | 510000
323 | Megafill MH | светоотверждаемая пломба | уп | 68800 | 32 | 2201600
324 | Megafill Flow | светоотверждаемая пломба | уп | 68800 | 25 | 1720000
325 | Очки зашитные | прозрачные | шт | 7500 | 8 | 60000
326 | Дискии шлифовачные с металической втулькой | для полировки | шт | 8440 | 35 | 295400
327 | Полоски шлифовальные | для полировки |  | 4000 | 25 | 100000
328 | Матрицы прозрачные | для формирование пломбы | уп | 7200 | 40 | 288000
329 | Артикуляционная бумага | для определения окклюзивных нарушени | уп | 12750 | 7 | 89250
330 | Штифты стекловолаконные | для фиксации пломбы | шт | 3200 | 30 | 96000
331 | Резинки полировочные | грубодиспансерные | шт | 1950 | 80 | 156000
332 | Протейперы ручные | для химической обработки и расширения каналов | уп | 21600 | 20 | 432000
333 | Протейперы машинныен | для химической обработки и расширения каналов | уп | 22400 | 20 | 448000
334 | Пинцет терап/ий изогнутый | для придерживаниея ткании во времия лечения | шт | 2880 | 25 | 72000
335 | Штопфер шаровидный | для распределения массы | шт | 2200 | 25 | 55000
336 | Шпатель стом/ий двухсторонний | для работы с цементои | шт | 2200 | 25 | 55000
337 | Зонд терап/ий изогнутый | для выявление кориозной полости | шт | 2200 | 25 | 55000
338 | Зеркало стом/ий без ручкий | для осмотра | шт | 2200 | 25 | 55000
339 | Ручка для зеркало | для осмотра | шт | 2500 | 25 | 62500
340 | Штопфер гладилка | для утромбование | шт | 2200 | 25 | 55000
341 | Лоток никелированный почкообразный | для хранение инстументов | шт | 7990 | 25 | 199750
342 | Эксковатор двухсторонний | инструмент | шт | 2200 | 25 | 55000
343 | Металическая банка для ваты 8см | для храниниеваты | шт | 8000 | 5 | 40000
344 | Металическая банка для ваты 10см | для хранение ваты | шт | 8000 | 5 | 40000
345 | Петля бактериологические | одноразовые | шт | 102.3487 | 1000 | 102348.72
346 | Пергидроль | раствор, 33% | кг | 2070 | 50 | 103500
347 | Глюкоза | химический чистый порошок | кг | 1250 | 50 | 62500
348 | Калия хлорид | субстанция | кг | 2500 | 5 | 12500
349 | Кальция хлорид | кристалический | кг | 1360 | 5 | 6800
350 | Кислота аминокапроновая | субстанция | кг | 152500 | 3 | 457500
351 | Натрия гидрокорбонат | субстанция | кг | 1525 | 5 | 7625
352 | Натрия хлорид | порошок для приготовления иньекционных растворов | кг | 700 | 25 | 17500
353 | Прокаин | порошок | кг | 10500 | 5 | 52500
354 | Фурациллин | субстанция | кг | 16000 | 0.5 | 8000
355 | Раствор кислоты уксусной 3% | раствор для наружного применения 400мл | фл | 1500 | 3 | 4500
356 | Бутылка с гладкой горловиной | 200 мл, стеклянная | шт | 110 | 10000 | 1100000
357 | Посуда стеклянная | 400 мл | шт | 120 | 5000 | 600000
358 | Пробки резиновые Ц4 | для закупорки флаконов | шт | 48 | 15000 | 720000
359 | Колпачки | алюминевые К3 | шт | 27 | 50000 | 1350000
360 | Мочеприемник | однократного применения, 2 литра | шт | 655 | 1500 | 982500
361 | Небулайзер | Ингалятор компрессорный | шт | 37000 | 10 | 370000
362 | Клеенка подкладная | резинотканевая | метр | 1600 | 100 | 160000
363 | Покровное стекло | 24x50x0,17 | шт | 45 | 2000 | 90000
364 | Желатин | адгезивный | фл | 28000 | 1 | 28000
365 | Орто-ксилол раствор | х.ч. | кг | 26000 | 5 | 130000
366 | Парафин твердый | М П-2 | кг | 3500 | 80 | 280000
367 | Воск исскуственный для гистология | базисный | кг | 12000 | 1 | 12000
368 | Хлороформ | химический чистый | кг | 14500 | 30 | 435000
369 | Стекло предметное | 7,5x2,5 | шт | 16 | 2000 | 32000
370 | Масло касторовое | очищенное | кг | 9900 | 30 | 297000
371 | Эозин | концентрированный | литр | 6450 | 2 | 12900
372 | Гематоксилин | очищенное | литр | 48000 | 1 | 48000
373 | Одноразовые микротомные ножи | R-35 для твердых образцов, нержавеющие №50 | уп | 115000 | 2 | 230000
374 | Биомаунт | гистологических и цитологических препарат | уп | 52000 | 2 | 104000
375 | Лабораторный планшет | для тстекол | шт | 15000 | 6 | 90000
376 | Харовые нити | трупная моногоразовая | метр | 400 | 500 | 200000
377 | Кружка Эсмарха | объем 2,0 литра,одноразовые | шт | 1200 | 1000 | 1200000
378 | Маска | маска - респиратор , для проведения манипуляций повышенного риска у больных с особо опасными инфекциями (ИВЛ, бронхоскопия и т.д.), четырехслойная в форме "утиный клюв" противожидкостный слой,100% полиэтилен, гофрированный выпуклыми рельефными элементами, перфорированными на вершине, плотность не менее 300 элементов на кв.см; дельта "Р" (перепад давления на вдохе или выдохе между наружной и внутренней поверхностью) менее 5 мм вод.ст./см2; на резинках; PFE (эффективность фильтрации частиц 0,1 мирон) - 99.7%, BFE (эффективность фильтрации бактерий) - 99% на скорости возд.потока не менее 80 литров/минуту; ASTM 1862, Уровень сопротивления просачиванию - 160 мм Hg. | шт | 1300 | 4500 | 5850000
379 | Средства индивидуальный защиты из нетканого материала «спанбонд» | Плотность материала 60гр/м2. Комбинезон с молнией застяжкой и с копющоном. | шт | 2800 | 2100 | 5880000
380 | Маска для анестезии с воздушной подушкой и регулировочным винтом, с газовым клапаном вверх или горизонтальный, с размерами №5,6 | Название изделия медицинского назначения Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации -Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом Состав и описание изделия Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом, варианты исполнения: для взрослых, детей, неонатальная, одноразового использования. Материал изготовления - поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен РЕ Наименование и (или) товарный знак организации производителя Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ. Турция Область применения - Для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких и респираторной поддержке Способ применения 1. Перед использование проверить состояние канала подачи воздуха. 2. Подсоединить маску к вентиляции дыхания или реаниматору. 3. Проверить правильность всех соединений. 4. При обнаружении каких-либо неисправностей, заменить маску. 5. Утилизацию проводить соответствующим образом. Предупреждение: -Эта маска имеет стандартные, диаметром 22 мм, закрепительные элементы и имеет дизайн который позволяет выполнять предназначенные функции. -Всегда проверяйте надежность крепления. - Способность стерилизации - Не используйте в местах где была проведена анестезия и присутствуют газы. Комплектность Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации – Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом Условия хранения Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Срок годности 5 лет | шт | 1300 | 300 | 390000
381 | Маска для анестезии с воздушной подушкой и регулировочным винтом, с газовым клапаном вверх или горизонтальный, с размерами №0,1,2,3,4 | Название изделия медицинского назначения Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации -Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом Состав и описание изделия Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом, варианты исполнения: для взрослых, детей, неонатальная, одноразового использования. Материал изготовления - поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен РЕ Наименование и (или) товарный знак организации производителя Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ. Турция Область применения - Для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких и респираторной поддержке Способ применения 1. Перед использование проверить состояние канала подачи воздуха. 2. Подсоединить маску к вентиляции дыхания или реаниматору. 3. Проверить правильность всех соединений. 4. При обнаружении каких-либо неисправностей, заменить маску. 5. Утилизацию проводить соответствующим образом. Предупреждение: -Эта маска имеет стандартные, диаметром 22 мм, закрепительные элементы и имеет дизайн который позволяет выполнять предназначенные функции. -Всегда проверяйте надежность крепления. - Способность стерилизации - Не используйте в местах где была проведена анестезия и присутствуют газы. Комплектность Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации – Маска с воздушной подушкой с регулировочным винтом Условия хранения Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Срок годности 5 лет | шт | 1300 | 300 | 390000
382 | Маска для небулайзера | Маска для небулайзера Omron взрослая , детская | шт | 1300 | 600 | 780000
383 | Марля | медицинская, хлопчатобумажная | метр | 115 | 16000 | 1840000
384 | Проявитель | Жидкие концентраты, предназначенныe для подготовки растворов для автоматической обработки технических рентгеновских пленок в проявочных автоматах 20л | канистра | 18000 | 10 | 180000
385 | Фиксаж | для автоматических проявочных процессоров. На 20 л готового раствора | канистра | 17800 | 10 | 178000
386 | Медицинская рентгеновская синечувствительная пленка | 18х24 №100 | уп | 16500 | 50 | 825000
387 | Медицинская рентгеновская синечувствительная пленка | 24х30 №100 | уп | 23000 | 50 | 1150000
388 | Медицинская рентгеновская синечувствительная пленка | 30х40 №100 | уп | 36500 | 50 | 1825000
389 | Медицинская термографическая пленка | для маммографии Drystar DT2 Mammo размерами 20 x 25 ( 8 х 10 дюймов) №100 | уп | 55000 | 50 | 2750000
390 | Маммографическая пленка DRYVIEW DVM mammography | DRYVIEW DVM mammography Lasser tmaging Film 20*25 | уп | 143273 | 20 | 2865460
391 | Флюро пленка цифровая ПРО-Скан | UPP-210HD 210*25 | рулон | 41000 | 30 | 1230000
392 | Рентген пленка Carestream | DRYVIEW DVE Laser Imaging Film 35*43 cm | уп | 147000 | 30 | 4410000
393 | Рентгент пленка DRYSTAR DT 2 B 14х17 | DRYSTAR DT 2 B 14х17 №100 | уп | 115000 | 20 | 2300000
394 | Флюра пленка | 70*30,5 | уп | 42000 | 15 | 630000
395 | Скальпель | стерильный, однократного применения, с лезвиями №№10,11,12,12В,13,14,15,15С,16,18,19,20,21,22,23,24,25,36, в коробке №10. Предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. | шт | 210 | 3000 | 630000
396 | ВМС | внутри маточный спираль гибкие плечики спирали ножка спирали с медной проволокой нить для извлечения спирали из влагалища | шт | 640 | 500 | 320000
397 | Тонометр | механический со стетоскопом для измерения артериального давления (для взрослых) | шт | 7200 | 200 | 1440000
398 | Шприц Жанэ | однократного применения для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания полостей пациента, а также для проведения энтерального питания, трехдетальный 150 мл. Тип 3-хдетальный концентрический | шт | 1100 | 160 | 176000
399 | Шприц одноразовый | 5 мл 3-х компонентные | шт | 21.5 | 120000 | 2580000
400 | Шприц одноразовый | 10 мл 3-х компонентные | шт | 32 | 60000 | 1920000
401 | Шприц одноразовый | 20 мл 3-х компонентные | шт | 38 | 10000 | 380000
402 | Шприц одноразовый | 2 мл 3-х компонентные | шт | 15.68 | 100000 | 1568000
403 | Одноразовые системы | "Exadror" B/BRAUN со встроенным фиксатором для регулировки доз | шт | 6460 | 20 | 129200
404 | Perifix Filter 0,2 микрон | наконечник фильтр B/BRAUN | шт | 2500 | 200 | 500000
|  | ИТОГО: |  |  |  | 192802100.756
Дезинфицирующие средства
405 | 99,8% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (дигират) | Дезинфектант широкого спектра действия. Таблетки круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными насечками и гранулы белого цвета с характерным запахом хлора : таблетки весом 2,66 г, выделяющие при растворении в воде 1,50 г активного хлора, и гранулы, содержащие 56% активного хлора. Средство предназначено для дезинфекции: различных объектов ЛПУ в инфекционных очагах , в т.ч. особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, туляремии. Дезинфекция предметов мед. назначения и инструментария. №300 таблеток в банке. (таблетированная форма) | банка | 5500 | 800 | 4400000
406 | Для дезинфекции поверхностей, предстерилизационной очистки ИМН, дезинфекция совмещенная с ПСО ИМН 5,0л | В качестве действующего вещества содержит ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид) – не менее - 15%, глиоксаль не более -10%, ПАВ, краситель, дистиллированная вода. Универсальное действие (дезинфекция, ДВУ, ПСО, стерилизация). Эффективен в отношении мультирезистентных микобактерий туберкулеза. Обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не вызывает коррозию. Быстрое обеззараживание; | канистра | 19800 | 150 | 2970000
407 | Средство (концентрат) для дезинфекции и стерилизации ИМН, инструментов, эндоскопов, для проведения дезинфекции высокого уровня 50,0 | Должен содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид – не менее 10±0,5%, глутаровый альдегид не более– 2,0±0,5%, глиоксаль – не менее 5,0±0,5%, а также функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ – 0,05-0,1%. Универсальное действие (дезинфекция, ДВУ, ПСО, стерилизация). Эффективен в отношении мультирезистентных микобактерий туберкулеза. Обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не вызывает коррозию. Быстрое обеззараживание. | фл | 5200 | 150 | 780000
408 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом - 5,0 л ( с помповым дозатором) | В качестве активного вещества в своем составе средство содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – не более 0,3%, а так же 2-феноксиэтанол, а так же синергетический комплекс из поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушку и воду. Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом - обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов и применяется для гигиенической и санитарной обработки кожных покровов, а также профилактической дезинфекции предметов.) | канистра | 19000 | 50 | 950000
409 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом - 1 л ( с помповым дозатором) | В качестве активного вещества в своем составе средство содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – не более 0,3%, а так же 2-феноксиэтанол, а так же синергетический комплекс из поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушку и воду. Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом - обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов и применяется для гигиенической и санитарной обработки кожных покровов, а также профилактической дезинфекции предметов.) | канистра | 5200 | 800 | 4160000
410 | Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л**** | Антисептическое средство на основе 60,0±1% изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л цилиндрический с дозатором эйрлесс | флакон полимерный | 5427.77 | 500 | 2713885
411 | Дезибокс Новая концепция профессиональной уборки и обеззараживания поверхностей | Основные характеристики Закрытая система с плотно закрывающейся крышкой и надежным клапаном дозатора салфеток.Диспенсер салфеток объемом 5 литров. Диспенсер салфеток из прочного пластика с крышкой-перфоратором.Экономия,надежность, простота в использовании Универсальность использования. Контроль за расходом рабочих растворов дезинфицирующих и моющих средств. Высокопрочные материалы и многоразовое использование.Защита от испарения и контаминации. Преимущества Система для многократного применения с возможностью маркировки. Позволяет минимизировать количество используемого раствора дезинфицирующего и моющего средства. Гарантия безопасного использования без разливов, испарения и контаминации рабочего раствора,дезинфицирующего средства | ведро | 5760 | 250 | 1440000
412 | Салфетка Новая концепция профессиональной уборки и обеззараживания поверхностей для ДЕЗИБОКС | Основные характеристики Удобная форма использования и дозирования протирочных салфеток (салфетки из нетканого полотна). Количество салфеток в рулоне – 100 штук Оптимальная система использования протирочных салфеток из нетканого материала для протирания поверхностей Экономия, надежность, простота в использовании Универсальность использования Контроль за расходом рабочих растворов дезинфицирующих и моющих средств Оптимизация расхода салфеток для протирания Преимущества Позволяет минимизировать количество используемого раствора дезинфицирующего и моющего | рулон салфеток | 4200 | 500 | 2100000
413 | Двуосновная соль гипохлорита кальция | содержание активного хлора не менее 37% | кг | 1400 | 200 | 280000
|  | ИТОГО: |  |  |  | 19793885
Наркотические средства ,психотропные вещества
414 | Тримеперидин | раствор для инъекций 2% 1 мл | ампула | 125 | 2100 | 262500
415 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005% 2 мл | ампула | 100 | 2100 | 210000
|  | ИТОГО: |  |  |  | 472500
Лекарственные средства
416 | Амброксол | раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл 100мл | флакон | 703.54 | 100 | 70354
417 | Аминовен Инфант | раствор для инфузий, 10 %, 100 мл | флакон | 7433.03 | 50 | 371651.5
418 | Атропин | раствор для инъекций 1мг/мл | ампула | 15.17 | 1000 | 15170
419 | Ацикловир | порошок для приготовления раствора для инфузий 250 м | флакон | 5023.25 | 100 | 502325
420 | Дигоксин | раствор для инъекций мл | амп | 25.62 | 500 | 12810
421 | Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM] | раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 50 мл | флакон | 78339.63 | 10 | 783396.3
422 | Норэпинефрин | концентрат для при готовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, 4мл | ампул | 3416.02 | 50 | 170801
423 | Протамина сульфат | раствор для инъекций 1000 МЕ №1 | ампул | 2263.72 | 100 | 226372
424 | СМОФлипид | эмульсия для инфузий, 20%, 100 мл | флакон | 7475.06 | 50 | 373753
425 | Стерофундин | раствор для инфузий 1000 мл | фл | 1039.82 | 200 | 207964
426 | Добутамин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 250 мг, 50 мл | фл | 25900 | 30 | 777000
427 | Сыворотка противостолбнячная | Очищенная, концентрированная, жидкая, раствор внутримышечного и подкожного ведения 3000 МЕ, амп 1 доза в комплекте с сывороткой лошадинной очищенной разведенной 1:100, №5 | уп | 11000 | 450 | 4950000
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8461596.8
Расходные материалы, реактивы
428 | Питательная среда № 1 ГРМ | для выращивания бактерий Агар бактериологический | кг | 35702.849 | 0.5 | 17851.4245
429 | НвА 1 с гликозированый гемоглобин | для анализатора (Finecare) № 25 в уп | уп | 55000 | 50 | 2750000
430 | Тест полоски для определения Д-Димера | для анализатора (Finecare) № 25 в уп | уп | 85000 | 30 | 2550000
431 | Полоски для определения Тропонин-теста | для анализатора (Finecare) № 25 в уп | уп | 95000 | 30 | 2850000
432 | Сыворотка лошадиная нормальная | для бактериологических питательных сред, 100мл | фл | 15069.6 | 1 | 15069.6
433 | Сыворотка диагност сальмонелл поливалентные АВСДЕ | для реакции агглютин | уп | 266197.763 | 1 | 266197.763
434 | Сыворотки дизентерийные поливалентные ФЗН | для реакции агглютин | уп | 30293.939 | 1 | 30293.939
435 | Сыворотка диагност сальмонелл поливалентные редких груп | для реакции агглютин | уп | 43668.209 | 1 | 43668.209
436 | Бульон Сабуро | сухой | кг | 20371 | 0.5 | 10185.5
437 | Коринебак агар | Питательная среда для выделения коринебактерий | кг | 77961 | 1 | 77961
438 | Менинго агар | Питательный агар для культивирования и выделения менингококков сухая | кг | 66313 | 1 | 66313
439 | Питательная среда № 14 ГРМ | цитратный агар Симмонса | кг | 46436 | 0.5 | 23218
440 | Питательная среда № 2 ГРМ | Сабуро для выращивания грибов | кг | 21372 | 0.5 | 10686
441 | Среда Гисса-ГРМ с маннитом | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | кг | 26169 | 1 | 26169
442 | Среда Гисса–ГРМ с глюкозой | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | кг | 26169 | 1 | 26169
443 | Среда Пизу | Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина сухая | кг | 58175 | 0.5 | 29087.5
444 | Селенитовая среда | бульон | кг | 27820 | 1 | 27820
445 | Среда тиогликолевая | для контроля, стерильности | кг | 46904 | 1.5 | 70356
446 | Среда Кода, SDS-бульон | Питательная среда для выделения и идентификации энтеробактерий сухая (бульон Мак Конки) | кг | 24089 | 0.5 | 12044.5
447 | Среда Олькеницкого | трехсахарный агар с солями железа – для выявления сероводорода и определения ферментации актозы,глюкозы,сахарозы | кг | 24453 | 0.5 | 12226.5
448 | Висмут-сульфит агар, | для идентиф салмонел | кг | 32864 | 1 | 32864
449 | Плазма кроличья | цитратная сухая 1мл №10 | уп | 17017.78 | 5 | 85088.9
450 | Стафилококк агар | Питательная среда для выделение стафилококков сухая по 250 гр | кг | 23166 | 0.5 | 11583
451 | Агар Плоскирева-ГРМ | Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая 250гр | кг | 26650 | 1 | 26650
452 | Питательная среда № 1 ГРМ | Для выращивания бактерий Агар бактериологический | кг | 39793 | 4 | 159172
453 | Желчь очищенная | Крупного рогатого скота сухая 200гр | кг | 134953 | 0.25 | 33738.25
454 | Среда Ресселя | Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая | кг | 25948 | 0.5 | 12974
455 | Пептон ферментативный | питательная среда | кг | 36075 | 1 | 36075
456 | Питательная среда для культивирования гонокков, сухая | ГНК-Агар | кг | 30680 | 0.5 | 15340
457 | Питатель.агар для культивиров-я микроорганизмов сухой | ГРМ -агар | кг | 38291.5 | 1.5 | 57437.25
458 | Сыворотка положительная для определения сифилиса | Предназначена для контроля правильности результатов при поставке реакций стандартного серологического комплекса на сифилис.10 амп*1 мл | уп | 19045 | 2 | 38090
459 | Сыворотка слабоположительная для определения сифилиса | Предназначена для контроля правильности результатов при поставке реакций стандартного серологического комплекса на сифилис.10 амп*1 мл | уп | 19045 | 2 | 38090
460 | Сыворотка отрицательная для определения сифилиса | Предназначена для контроля правильности результатов при поставке реакций стандартного серологического комплекса на сифилис.10 амп*1 мл | уп | 19045 | 2 | 38090
461 | Молочная кислата 40 % | для исследования чесоточная клеща | литр | 4352 | 1 | 4352
462 | 10%-20% Щелочь (NaOH)№ 100 | для исследов дерматофит,дерматомикоз | фл | 26208 | 4 | 104832
463 | Бактериальный одноразовая игольчатая петля стерильный | для бак посева | уп | 711 | 200 | 142200
464 | Бактериальный зонд пампон с пробиркой стерильный | для отбора биологического материала | уп | 192 | 5000 | 960000
465 | Пипетка Пастера стекляный | 6*230мм | уп | 10.4 | 500 | 5200
466 | Агар Эндо-ГРМ | Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая | кг | 23257 | 1 | 23257
|  | ИТОГО: |  |  |  | 10740350.3355
Изделия медицинского назначения
467 | Термометр | для холодильника, тип ТС-7-М1 исп.6,Диапазон, С° -30…+30 Длина L, мм 130, 100108 | шт | 960.7 | 20 | 19214
468 | Термометр | комнатный, тип ТС-7-М1 исп.1 (-20+70С) с поверкой | шт | 1430 | 100 | 143000
469 | Контур дыхательный для аппарата ИВЛ SLE 5000 | с параметрами диаметр ограничительного отверстия1,4 мм ,длина корпуса 1,5см .Внутренний диаметр шлангов 10мм,длина шлангов вдоха/выхода 1,6м, материал шлангов гладкоствольный Smoothbore,с проводом обогрева в канале вдоха ,с встроенным в жестком соединителе ,с двойной контактной группой и направляющим приливом ,с с портами на Y- образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха с герметизирующими ''not loosing ''заглушками ,снабжённым внутренней тест защитной загулушкой ,с разборным самогерметизирующимся влагосборником,клапан влагосборника пружинный шариковый ,обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника ,с эластомерным соединителем 15 f подсоединение к аппарату , с дополнительном шлангом с соединителями эластомерным 15 F, комплектом принадлежностей в составе; жесткий соединитель 22-М -22М /15 F 2 штуки ,соединитель 15f .T –образный соединитель 8,5М-порт с угловым соединителем порт луер лок с герметизирующими ‘’notlosing '' заглушкой -8,5 f для гибкого соединителя | шт | 73000 | 30 | 2190000
470 | Контур дыхательный для аппарата Bellavista | Одноразовые наборы дыхательных контуров для аппарата ИВЛ Bellavista. В наборах наблюдаемых комплектов дых. шлангов, наблюдения за газовой, дыхательной смесью, дыхательных мешков и тепловлагообменных фильтров. Размеры: Взрослые - 22 мм. Детские - 15 мм. Неонатальные - 10 мм. | шт | 58450 | 30 | 1753500
471 | Комплект для аппарата SIPAP 1000 | Контуры для СИПАП с камерой УвлО2. Контур неонатальный пациента с проводом обогрева с самозаполняющейся банкой для увлажнителя с переходниками для nCPAP аппарата. 10 шт. REF 1207 MKI. Контур пациента неонатальный предназначен для обеспечения смесью медицинских газов в отделениях детской реанимации и ПИТ путем передачи и поддержания постоянного положительного давления от СРАРа к пациенту. Применяемые адаптеры обеспечивают герметичность и исключают утечку медицинских газов. Контурная схема состоит из: - газовый контур соединяющий СРАР с увлажнителем 50см ± 50мм на обоих концах выход 22F; - соединительный контур вдоха с проводом нагрева для линии увлажнитель-пациент 1,10м ± 50мм c соединительным адаптерами 7,4М и 22F; - дополнительный контур к линии вдоха увлажнитель-пациент, 25см ±20мм с соединительными адаптерами; - силиконовый контур-линия мониторинга давления, 1,8м ±50мм на обоих концах Луер адаптеры; - набор дополнительных соединительных адаптеров: ТPR-адаптер 10ммF и 22mmMх15mmM ; -провод нагрева с двумя портами для температурных датчиков; -наличие адаптера для провода нагрева для совместимости с Fisher&Paikel и WILAmed; -банка увлажнителя с объемом 53-130мл с линией для самозаполнения, двумя выходами для соединения с контурами. Эластичная линейка для удобства использования при выборе и подборе размеров шапочек пациентов с тесемками для крепления генераторов, назальных канюль, неонатальных масок. Форма контура: гофра Материалы используемые в контурной схеме: полипропилен, полиэтилен, медицинский силикон, термопластик, ABS, PC. Стерильно, для одноразового применения, упаковка индивидуальная | шт | 115300 | 15 | 1729500
472 | Набор периферически вводимого ЦВК (1Fr / 28G) | Набор периферически вводимого ЦВК (1Fr / 28G) Для долговременного венозного доступа у недоношенных детейс малой массой тела (менее 800 г.), предназначен дляпарентерального питания, введения лекарствХарактеристики катетера:· рентгеноконтрастный· маркировка каждый сантиметр· дистальный кончик черного цвета, для однозначногоопределения полного извлечения катетера· крылышки для фиксации· встроенная удлинительная трубка· наличие зажима на удлинительной трубке длина встроенной удлинительной трубки (DM) — 8 см· внутренний диаметр удлинительной трубки 0,5 мм· внешний диаметр удлинительной трубки 1,6 мм· внутренний диаметр катетера 0,17 мм· внешний диаметр катетера 0, 35 мм· длина катетера 20 см· объем заполнения катетера 0,09 мл· скорость потока через катетер (при давлении 1 бар) 0,7мл/мин. Характеристики интродьюсера:· тип интродьюсера — расщепляемая игла, удаляемаяпосле ввода катетера· внешний диаметр интродьюсера — 0,7 мм/24G· длина интродьюсера 19 мм.Комплект поставки· 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер· интродьюсер — расщепляемая игла 24G· измерительная лента. | шт | 71150 | 25 | 1778750
473 | Трехходовой краник | Блок из трехходового и двухходового крана, в различных вариантах исполнения, одноразового применения | шт | 200 | 1000 | 200000
474 | Контур пациента для SLE1000 nCPAP: - Генератор со спиральной нагревательной проволокой Fisher & Paykel RT324 контур пациента - 1 шт; - Назальная канюля (XS) - 1 шт; - Назальная канюля (S) - 1 шт; - Назальная канюля (М) - 1 шт;- Назальная канюля (L) - 1 шт; - Шапочка (цвет: розовый, размер: 0) - 1 шт;- Шапочка (цвет: желтый, размер: 2) - 1 шт;- Шапочка (цвет: золотой, размер: 4) - 1 шт;- Шапочка (цвет: бордовый, размер: 6) - 1 шт. | Генератор со спиральной нагревательной проволокой Fisher & Paykel RT324 контур пациента - 1 шт; - Назальная канюля (XS) - 1 шт; - Назальная канюля (S) - 1 шт;- Назальная канюля (М) - 1 шт; - Назальная канюля (L) - 1 шт; Шапочка (цвет: розовый, размер: 0) - 1 шт; - Шапочка (цвет: желтый, размер: 2) - 1 шт;- Шапочка (цвет: золотой, размер: 4) - 1 шт;- Шапочка (цвет: бордовый, размер: 6) - 1 шт | шт | 86000 | 30 | 2580000
475 | Датчики SpO2 для мониторов IntelliVue MP5 | неонатальный | шт | 76800 | 2 | 153600
476 | Датчик для монитора пациента BM5 (Bionet, Южная Корея) | Многофункциональный специализированный монитор для специализированных отделений реанимаций и палат интенсивной терапии: для палат интенсивной терапии при отделениях нейрохирургии и общей хирургии, кардиореанимации. Имеет предустановленные профили для новорожденных | шт | 91000 | 2 | 182000
477 | Титановые клипсы | Титановые клипсы для лигирования сосудов и тканей №10 | шт | 23405 | 100 | 2340500
478 | Лигирующая клипса Титановая | Лигирующая клипса Титановая Horizon Medium №6 Teleflex Medical/США | шт | 8570 | 200 | 1714000
479 | Зонд Блэкмора | Зонд сликоновый для остановки кровотечения из вен пишевода, варикозно расширенных вен при портальной гипертензии ирургических отд. Зонд выполнен в виде гладкой трехканальной трубки. Имеющей с одно конца наконечника и два фиксировано раздлувающихся баллона, а другого конца-узел разведения каналов зондов, наружный 0 трубчатаго элемента. Длина баллона раздутом состоянии ЗСКП 18-16мм, 1000мм не менее м 30мм | шт | 25850 | 30 | 775500
480 | Зонд Шалькова | Зонд сликоновый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, №24 длина 3000мм. Имеет 25 отверстии расположенные по спирали | шт | 26500 | 30 | 795000
481 | Датчик пульсоксиметрический SpO2 Philips Intellivue MP20 | неонатальный М1193А | шт | 111550 | 2 | 223100
482 | Датчики SpO2 для мониторов Bionet BM3 | неонатальный- 6шт, взрорслый-2 шт | шт | 111550 | 4 | 446200
483 | Датчики SpO2 для мониторов Bionet BM7 | неонатальный- 2шт, взрорслый-2 шт | шт | 111550 | 4 | 446200
484 | Пластырь для фиксации катетеров/канюль внутривенных на нетканой основе Bioplatax® 6х8см, стерильный | Для периферических (внутривенных) катетеров для детей | шт | 100 | 250 | 25000
485 | Повязка прозрачная Tegaderm размер 5х5,7см 1610W | Повязка Tegaderm I.V. (с U-образным вырезом) с аппликацией "Мишки" производителя 3М, 5 см х 5,7 см Для периферических (внутривенных) катетеров для детей | шт | 920 | 250 | 230000
486 | Мини-Спайк, фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 μм, зеленый | Мини-Спайк Хемо предназначен для аспирации и инъекции цитостатиков из флаконов или пластиковых контейнеров. | шт | 1480 | 300 | 444000
487 | Закрытая аспирационная система с автоматической промывкой 72 часа с Y-L образными адаптером 15 мм, гибкой трубкой 22 мм (Неонатальный, Детей, Взрослых) Размер: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 для эндотрахеальный трубок длиной 600mm | Закрытая аспирационная система на 72 часа для эндотрахеальной трубки: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 FR, с Y-L образными адаптерами, цветовым делением, с клапаном контроля вакуума. Стерильно. Код: MC-02449 , MC-07212, MC-07213 Размер, Fr-5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 Fr. Устанавливается на срок до 72 часов. Метрический аспирационный катетер с рентгенконтрастными метками, помещенный в тонкий полупрозрачный защитный полиэтиленовый рукав для сохранения стерильности катетера до введения и для препятствия распространению внутрибольничной инфекции. На аспирационном катетере нанесена черная маркировка, которая позволяет медицинскому персоналу свидетельствовать о полном извлечении катетера из эндотрахеальной (трахеостомической) трубки, предотвращая утечку дыхательной смеси в полость защитного чехла катетера. Кончик аспирационного катетера атравматический, что предотвращает повреждение слизистой оболочки трахеи и бронхов. На проксимальном окончании системы расположен двойной коннектор для соединения системы с трубкой и контуром дыхательным. Коннектор прозрачный, что позволяет контролировать глубину введения и наличие отделяемого секрета. На проксимальной части системы находится шарнирное соединение, что облегчает введение катетера, предупреждает чрезмерное давление на дыхательные пути пациента и минимизирует сопротивление воздушному потоку. На коннекторе расположена трубка с портом и крышкой для введения лекарств (MDI-порт). На коннекторе также расположен ирригационный порт для промывания катетера физиологическим раствором после санации для удаления вязкой мокроты и предотвращения его обтурации. Порт снабжен защитным механизмом. На дистальном конце системы расположен клапан контроля вакуума, который обеспечивает контроль и управление процессом санации трахеи. Кнопка контроля вакуума имеет округлую форму поворотного типа с возможность блокировки, тем самым предотвращает несанкционированное срабатывание системы. Универсальный коннектор источника вакуума сочетается с любыми системами, предназначенными для вакуум-аспирации мокроты. U-образный съемник для помощи в безопасном отсоединении системы от эндотрахеальной или трахеостомической трубки. Этикетка пациента с наклейками с указанием дня недели. Система снабжена механизмом защиты от случайной активации. 1. Коннектор 2. Т-коннектор 3. Клапан-задвижка 4. Трубка порта подачи лекарства 5. Корпус скользящего клапана 6. Держатель поворотного разъема для дыхательного контура 7. Поворотный разъем для дыхательного контура 8. Силиконовая прокладка для клапана- задвижки 9. Передний разъем 10. Промывочная камера 11. Уплотнительное кольцо 12. Цветная метка 13. Аспирационный катетер 14. Защитный рукав 15. Задний разъем 16. Колпачок штуцера 17. Штуцер 18. Пружина клапана контроля 19. Клапан контроля 20. Крышка клапана контроля 21. Задняя крышка клапана контроля 22. Прокладка клапана контроля. Для использования с трубками размером 7, 7.5,8, 8.5 22. Прокладка клапана контроля | шт | 17800 | 30 | 534000
488 | Лимонная кислота | лимонная кислота | кг | 48200 | 2 | 96400
489 | Шприц инсулиновый | Шприц инсулиновый | шт | 17 | 4000 | 68000
490 | Бинт стерильный 14смх7м (19*15см) Biotendax® | стерильный | шт | 195 | 5000 | 975000
491 | Бинт нестерильный 14смх7м (19*15см) Biotendax® | нестерильный | шт | 185 | 5000 | 925000
|  | ИТОГО: |  |  |  | 20767464
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 342759651.2015
| Руководитель |  | Алимбаев Е.С.
| Зам. руководитель по леч проф работе |  | Турлыбеков Б.К.
| Зам. руководительа по полик. работе |  | Куралбаев Т.Ж.
| Главный бухгалтер |  | Усманов У.К.
| Главный экономист |  | Кулахметов М.М.
| Зав аптекой |  | Ширмамедова С.Х.
| Зав. Лаборатории |  | Жалгасбаева Г.М.