## Лист1
Количество (объем) закупаемых лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначение на 2019 год
ГКП на ПХВ "Сайрамская центральная районная больница"
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Количес-тво на 2019 год | Цена | Сумма | Условие поставки | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки
цена
1 | L-лизина | растовр для инъекций 0,1% 5 мл | амп | 1500 | 431 | 646500 | аванс 0% | ГКП на ПХВ Сайрамская центральная районная больница | до склада заказчика | согласно заключенного договора 2019 года
2 | Неостигмина бромид | раствор для инъекций 0,5 мг/мл | ампула | 1000 | 32.86 | 32860
3 | Мизопростол | таблетки, 200 мкг | таблетка | 1400 | 464.06 | 649684
4 | Фитоменадион | раствор в/м 10 мг/мл | ампула | 2500 | 328.16 | 820400
5 | Ацикловир | порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг | флакон | 100 | 780.83 | 78083
6 | Гепарин | раствор для инъекций 5000 МЕ/мл, 5 мл | фл | 250 | 1350 | 337500
7 | Оксибупрокаин | капли глазные 0,4% 5мл | флакон | 200 | 577.7 | 115540
8 | Препараты железа для парентерального введения (космофер) | раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл | ампула | 50 | 13976.31 | 698815.5
9 | Фолиевая кислота | таблетки, 1 мг | таблетка | 2000 | 4.38 | 8760
10 | Ампицилин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1,0 | фл | 5000 | 41.6 | 208000
11 | Азитромицин | порошок лиофилизи-рованный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 500 мг | флакон | 100 | 3078.5 | 307850
12 | Бетагистин | таблетка 16 мг | таблетка | 6000 | 78.9 | 473400
13 | Флуоцинолон ацетонид | мазь для наружного применения, 0,03%, 15 грамм | тюб | 100 | 213.97 | 21397
14 | Бетаметазон (Нобетазон) | крем для наружного применения 0,1% | тюб | 100 | 787.2 | 78720
15 | Гидрокортизон | мазь для наружного применения 1% | тюб | 100 | 228.86 | 22886
16 | Бетаметазон и Салициловая кислота (Новосалик) | Мазь 30 г | тюб | 100 | 1099.28 | 109928
17 | Дидрогестерон | таблетка 10 мг | таблетка | 6000 | 139.38 | 836280
18 | Лизиноприл, амлодипин | таблетка 10мг/5 мг | таблетка | 3000 | 78.22 | 234660
19 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 10 мл | амп | 1000 | 43.63 | 43630
20 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 5 мл | амп | 1000 | 22.68 | 22680
21 | Йопромид | раствор для внутрисосудистого введения 370 мг йода/мл, 100 мл | фл | 50 | 10826.13 | 541306.5
22 | Нифедипин | таблетка 20 мг | таблетка | 6000 | 12.19 | 73140
23 | Пантопразол | порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг | флакон | 1500 | 1641.71 | 2462565
24 | Теноксикам | порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем-вода для инъекций в ампуле 2мл 20 мг | флакон | 1800 | 866.93 | 1560474
25 | Метилдопа | таблетка 250 мг | таблетка | 500 | 38.1 | 19050
26 | Фамотидин | порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг | амп | 3000 | 438 | 1314000
27 | Хлорамфеникол | линимент 10% 25г | туба | 50 | 177.57 | 8878.5
28 | Комплекс аминокислот | раствор для инфузий 250 мл | фл | 150 | 3272.25 | 490837.5
29 | Кетгут | Нить хирургическая рассасывающаяся Кетгут простой условных номеров 6/0; 5/0; 4/0; 3/0; 2/0; 0; 1; 2; 3; 4 длиной (см): 50,75,100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 150; без игл, однократного применения, стерильная | шт | 2000 | 771 | 1542000
30 | Нить стерильная хирургическая | в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле), а также обеспечивает прямолинейность нити после извлечения ее из упаковки (эффект памяти формы). Нить рассасывающаяся, плетеная,окрашенная, на основе полиглактина 910 (гликолид 90% лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити (из лактида, гликолида и стеарата кальция), с импрегнацией антисептиком триклозаном для наиболее эффективной профилактики раневой инфекции или иным аналогичным антисептиком, с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, нить фиолетовая , игла с продольными насечами для лучшей фиксации в иглодержателе колющая с уплощением кончика, М3.5 (0) 90 см игла колющая с режущим кончиком 1/2 окружности 36 мм | шт | 500 | 1150 | 575000
31 | Нить стерильная хирургическая | в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле), а также обеспечивает прямолинейность нити после извлечения ее из упаковки (эффект памяти формы). Нить рассасывающаяся, плетеная,окрашенная, на основе полиглактина 910 (гликолид 90% лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити (из лактида, гликолида и стеарата кальция), с импрегнацией антисептиком триклозаном для наиболее эффективной профилактики раневой инфекции или иным аналогичным антисептиком, с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, нить фиолетовая , игла с продольными насечами для лучшей фиксации в иглодержателе колющая с уплощением кончика, М2 (3/0) 70 см игла колющая Plus с уплощением кончика, 1/2 окружности, 22 мм | шт | 600 | 1004 | 602400
32 | Шприц к инфузионным насосам | Оригинальный шприц к инфузионному насосу с аспирационной иглой 20 мл | шт | 1000 | 709 | 709000
33 | Системы одноразовые | для инфузий | шт | 30000 | 46.86 | 1405800
34 | Пробки резиновые Ц4 | для закупорки флаконов | шт | 15000 | 34.2 | 513000
35 | Капрон | Нить стерильная хирургическая 3/0, 4/0, 5/0 ,6/0 с иглой | шт | 2000 | 990 | 1980000
36 | Контур | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный базовый реверсивный, диаметр 15мм, длиной 1,6м, с угловым соединителем 22М/15F с угловым портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитной крышкой на У-образном стандартном соединителе. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 50 | 4100 | 205000
37 | Натрия хлорид | Субстанция | кг | 200 | 803 | 160600
38 | Кальция хлорид | Субстанция | кг | 5 | 1345 | 6725
39 | Глюкоза | Субстанция | кг | 300 | 920 | 276000
40 | Новокаин | Субстанция | кг | 5 | 23400 | 117000
41 | Аминокапроновая кислота | Субстанция | кг | 10 | 29280 | 292800
42 | Маска с удлинителем | взрослый | шт | 200 | 1165 | 233000
43 | Маска для небулайзера | детский | шт | 300 | 1164 | 349200
44 | Маска для небулайзера | взрослый | шт | 100 | 1165 | 116500
45 | Шприц одноразовый | 10 мл | шт | 60000 | 17 | 1020000
46 | Перчатки на Б20 | стерильный 7-8 М | пара | 1000 | 90 | 90000
47 | Марля | медицинская, хлопчатобумажная | метр | 10000 | 49.5 | 495000
48 | Вата | нестерильные 100гр | шт | 2000 | 159.5 | 319000
49 | Бумага диаграмная | 210х30х18 | шт | 200 | 1375 | 275000
50 | Набор для эпидуральной анестезии | G18 | шт | 50 | 8845 | 442250
51 | Пробирка центрофужная | градуированная | шт | 500 | 145 | 72500
52 | Покровное стекло | 18х18 | шт | 1000 | 180 | 180000
53 | Одноразовые системы | "Exadror" B/BRAUN со встроенным фиксатором для регулировки доз | шт | 50 | 10499 | 524950
54 | Термоконтейнер | 3 литр | шт | 2 | 11600 | 23200
55 | Аппарат искуственный вентиляции легких | Мешок Амбу взрослый многоразовый | шт | 6 | 35000 | 210000
56 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром | КСКФ-12 | шт | 5 | 15370 | 76850
57 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром | КСКФ-9 | шт | 5 | 12250 | 61250
58 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром | КСКФ-6 | шт | 5 | 11020 | 55100
59 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром | КСКФ-3 | шт | 5 | 8236 | 41180
60 | Медицинская термографическая пленка | для маммографии Drystar DT5 Mammo размерами 20 x 25 ( 8 х 10 дюймов) №100 | уп | 50 | 32484 | 1624200
61 | Халаты | одноразовый стерильный | шт | 300 | 350 | 105000
62 | Гигрометр | ВИТ 2 | шт | 25 | 2540 | 63500
63 | Perifix Filter 0,2 микрон | наконечник фильтр B/BRAUN | шт | 80 | 11165 | 893200
64 | a-Амилаза-12 | а-Амилаза-02 Витал (определение методом Каравея, крахмал) 200 опр. B 11.01 | наб | 15 | 16300.5 | 244507.5
65 | АлАт-01 | АлАт-01-Витал (методом Райтмана-Френкеля) 400опр. B 02.01 | наб | 30 | 5228 | 156840
66 | АсАт-01 | АсАт-01-Витал (методом Райтмана-Френкеля) 400опр. B 02.02 | наб | 30 | 5228 | 156840
67 | Набор реагентов для определения АПТВ/АЧТВ | АЧТВ-тест (ПГ-7/1), Ренам, 280-560 опр., 1набор | наб | 10 | 9841.39 | 98413.9
68 | С-Реактивный белок | Иммунотурбидиметрический метод. Биреагент, (1 x 100 ml + 1 x 15 ml), G01CRP100 | уп | 15 | 5580 | 83700
69 | RefaTex-DAC Ревматоидный фактор Латекс-тест на слайде | 100 опр х 1 мл, 1039R100 | уп | 15 | 10822.04 | 162330.6
70 | Масло иммерсионное | 100мл,синт., Агат ТИП-А Классическое, 1фл | фл | 10 | 960 | 9600
71 | Азурэ Эозин | по Романовскому | литр | 5 | 1800 | 9000
72 | Калий-11 | Калий-11-Витал ( нефелометрическим методом, без депротеинизации) 2x50 мл B 26.11 | наб | 15 | 12030 | 180450
73 | Кальций-01 | универсальный колориметрический метод, о-крезолфталеинкомплексон 200 мл, B 18.01 | наб | 15 | 12875 | 193125
74 | Хлориды -01 | колориметрическим методом, без депротеинизации 2x100 B 14.01 | наб | 10 | 3850 | 38500
75 | Тимоловая проба | 500 опр х 3 мл | наб | 20 | 2621 | 52420
76 | Цоликлоны Анти АВ | 10 доз х 10мл | фл | 40 | 724 | 28960
77 | Цоликлоны Анти-А | 10 доз х 10мл | фл | 40 | 567 | 22680
78 | Цоликлоны Анти-В | 10 доз х 10мл | фл | 40 | 567 | 22680
79 | Цоликлон анти-Д-супер | для определения гр крови (10х10 мл) | фл | 10 | 1429 | 14290
80 | Тест-система для определения тиреотропного гормона (ТТГ) | Тест-система ТТГ предназначена для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке человека или гепаринизированной плазме. Тест-система для двустороннего сравнительного иммуноферментного анализа, который, полностью проводится в чашечках ТТГ посредством анализаторов системы AIA-360 . ТТГ, содержащийся в тестовых образцах связан с поликлональными антителами, иммобилизованными на магнитных микроносителях и меченых ферментами моноклональных антителах. Магнитные микроносители промываются, чтобы удалить несвязанные меченые ферментом поликлональные антитела, и затем инкубируются с флуорогенным субстратом, 4-метилумбеллиферил фосфатом (4MUP). | набор | 3 | 114187 | 342561
81 | Набор калибраторов тиреотропного гормона (ТТГ) | НАБОР КАЛИБРАТОРОВ ТТГ третьего поколения содержит протеиновую матрицу с присвоенными уровнями тиреотропного гормона для калибровки посредством анализаторов системы AIA-360 . Объем калибраторов: 2 x 6 x 1 ml. Маркировка CE marked - в наличие | набор | 1 | 129412 | 129412
82 | Раствор для разбавления проб Дилюент TТГ | РАСТВОР ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ПРОБ TTГ предназначен in vitro с целью разбавления проб крови пациентов посредством анализаторов системы AIA-360 Сыворотка человека содержит неопределяемую концентрацию T3 и азид натрия в качестве консерванта. Для образцов, содержащих более 8,0 пг/мл, рекомендуется 3-кратное разбавление. Желательно разбавить образец таким образом, чтобы в разбавленном виде показатель составлял от 1,0 до 4,0 пг/мл. Объем дилюента: 4x4 ml Маркировка CE marked - в наличие | упаковка | 1 | 53287 | 53287
83 | Тест-система для определения Альфа-фетопротеина (АФП) | Тест-система для определения АФП для двустороннего сравнительного иммуноферментного анализа, который, полностью проводится в чашечках AFP посредством анализаторов системы AIA-360. АФП, присутствующий в пробе, связан с моноклональными антителами, иммобилизованными на магнитных микроносителях и меченых ферментами моноклональных антителах. Магнитные микроносители промываются, чтобы удалить несвязанные меченые ферментом поликлональные антитела, и затем инкубируются с флуорогенным субстратом, 4-метилумбеллиферил фосфатом (4MUP). Объём меченых ферментом моноклональных антител, связывающихся с микроносителями, прямо пропорционален концентрации АФП в исследуемой пробе. Строится стандартная кривая, и неизвестные концентрации проб рассчитываются на основании этой кривой. Измерение флюоресценции происходит непосредственно в реакционной капсуле Не менее 100 реакционных капсул в наборе Концентрационный диапазон измерения от 0 до 8 ng/dl Чувствительность - менее чем 0.1 ng/dl Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности; Объем сыворотки для образца -75 μl Время инкубации - 10 мин. Стабильность калибровки - 90 дней Идентификация реакционных капсул по штрих-коду | набор | 3 | 190312 | 570936
84 | Набор калибраторов Альфа-фетопротеина (АФП) | НАБОР КАЛИБРАТОРОВ AFP содержит сыворотку человеческой крови с альфа-фетопротеином (АФП) для калибровки посредством анализаторов системы AIA-360 КАЛИБРАТОР ST AFP ZERO 0 пг/мл Сыворотка человеческой крови содержит неопределяемую концентрацию АФП и азид натрия в качестве консерванта (жидкость). КАЛИБРАТОР ST AFP POSITIVE 200 пг/мл Сыворотка человеческой крови содержит заданную концентрацию АФП и азид натрия в качестве консерванта Объем калибраторов - 2 x 2 x 1 ml Маркировка CE marked - в наличие | набор | 1 | 45675 | 45675
85 | Растовр для разбавления проб Дилюент АФП | РАЗБАВЛЯЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ПРОБ AFP посредством анализаторов системы AIA-360 Сыворотка человеческой крови содержит неопределяемую концентрацию АФП и азид натрия в качестве консерванта Для образцов, содержащих более 400 пг/мл, рекомендуется 10-кратное или 100-кратное разбавление Объем - 4x4 ml Маркировка CE marked - в наличие | набор | 1 | 53287 | 53287
86 | Тест-система для определения опухолевого маркера СА125 | Тест-система для определения СА125 для двустороннего сравнительного иммуноферментного анализа, который, полностью проводится в чашечках СA125 посредством анализаторов системы AIA-360. CA 125, присутствующий в пробе, связан с моноклональными антителами, иммобилизованными на магнитных микроносителях и меченых ферментами моноклональных антителах. Магнитные микроносители промываются, чтобы удалить несвязанные меченые ферментом моноклональные антитела, и затем инкубируются с флуорогенным субстратом, 4-метилумбеллиферил фосфатом (4MUP). Объём меченых ферментом моноклональных антител, связывающихся с микроносителями, прямо пропорционален концентрации СА 125 в исследуемой пробе. Измерение флюоресценции происходит непосредственно в реакционной капсуле Не менее 100 реакционных капсул в наборе Концентрационный диапазон измерения от 0 до 8 ng/dl Чувствительность - менее чем 0.1 ng/dl Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности; Объем сыворотки для образца -75 μl Время инкубации - 10 мин. Стабильность калибровки - 90 дней Идентификация реакционных капсул по штрих-коду Маркировка CE marked - в наличие | набор | 3 | 304500 | 913500
87 | Набор калибраторов СА125 | НАБОР КАЛИБРАТОРОВ СА125 содержит забуференный альбумин бычьей сыворотки с присвоенными уровнями для калибровки посредством анализаторов системы AIA-360 КАЛИБРАТОР CA 125 (1) 0 ед/мл (примерно) Забуференный альбумин бычьей сыворотки содержит неопределяемую концентрацию СА 125 и азид натрия в качестве консерванта (жидкость). КАЛИБРАТОР CA 125(2) 8 ед/мл КАЛИБРАТОР CA 125(3) 32 ед /мл КАЛИБРАТОР CA 125 (4) 128 ед /мл КАЛИБРАТОР CA 125 (5) 500 ед /мл КАЛИБРАТОР CA 125 (6) 1100 ед /мл Забуференный альбумин бычьей сыворотки содержит заданную концентрацию СА 125. Объем калибраторов - 2 x 6 x 1 ml Маркировка CE marked - в наличие | набор | 1 | 121800 | 121800
88 | Раствор для разбавления проб Дилюент СА125 | РАЗБАВЛЯЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ПРОБ СА125 посредством анализаторов системы AIA-360 Забуференный альбумин бычьей сыворотки содержит неопределяемую концентрацию CA 125 и азид натрия в качестве консерванта. Объем - 4x4 ml Маркировка CE marked - в наличие | набор | 1 | 83737 | 83737
89 | Тест-система для определения онкомаркера СА-27.29 | Тест-система для определения СА -27.29 для двустороннего сравнительного иммуноферментного анализа, который, полностью проводится в чашечках СА-27.29 посредством анализаторов системы AIA-360, присутствующий в пробе, связан с моноклональными антителами, иммобилизованными на магнитных микроносителях и меченых ферментами моноклональных антителах. Магнитные 1-12 микроносители промываются, чтобы удалить несвязанные материалы, и затем инкубируются с флуорогенным субстратом, 4-метилумбеллиферил фосфатом (4MUP). Объём меченых ферментом моноклональных антител, связывающихся с микроносителями, прямо пропорционален концентрации СА 27.29 в исследуемой пробе Измерение флюоресценции происходит непосредственно в реакционной капсуле Не менее 100 реакционных капсул в наборе Концентрационный диапазон измерения от 0 до 8 ng/dl Чувствительность - менее чем 0.1 ng/dl Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности; Объем сыворотки для образца -75 μl Время инкубации - 10 мин. Стабильность калибровки - 90 дней Идентификация реакционных капсул по штрих-коду Маркировка CE marked - в наличие | набор | 3 | 304500 | 913500
90 | Набор калибраторов СА-27.29 | НАБОР КАЛИБРАТОРОВ СА-27.29 содержит забуференный альбумин бычьей сыворотки с присвоенными уровнями маркера СА 27.29. для калибровки посредством анализаторов системы AIA-360 КАЛИБРАТОР (1) 0 пг/мл КАЛИБРАТОР (2) 1.2 пг/мл КАЛИБРАТОР (3) 2.4 пг/мл КАЛИБРАТОР (4) 4.8 пг/мл КАЛИБРАТОР (5) 9.5 пг/мл КАЛИБРАТОР (6) 21 пг/мл Объем калибраторов - 2 x 6 x 1 ml Маркировка CE marked - в наличие | набор | 1 | 121800 | 121800
91 | Раствор для разбавления проб Дилюент СА-27.29 | РАЗБАВЛЯЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ПРОБ СА-27.29 посредством анализаторов системы AIA-360 Забуференный альбумин бычьей сыворотки содержит неопределяемую концентрацию СА 27.29 и азид натрия в качестве консерванта Для образцов, содержащих более 400 пг/мл, рекомендуется 10-кратное или 100-кратное разбавление. Объем - 4x4 ml Маркировка CE marked - в наличие | набор | 1 | 83737 | 83737
92 | 99,8% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (дигират) | Дезинфектант широкого спектра действия. Таблетки круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными насечками и гранулы белого цвета с характерным запахом хлора : таблетки весом 2,66 г, выделяющие при растворении в воде 1,50 г активного хлора, и гранулы, содержащие 56% активного хлора. Средство предназначено для дезинфекции: различных объектов ЛПУ в инфекционных очагах , в т.ч. особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, туляремии. Дезинфекция предметов мед. назначения и инструментария. №300 таблеток в банке. (таблетированная форма) | банка | 300 | 4500 | 1350000
93 | Для дезинфекции поверхностей, предстерилизационной очистки ИМН, дезинфекция совмещенная с ПСО ИМН 5,0л | В качестве действующего вещества содержит ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид) – не менее - 15%, глиоксаль не более -10%, ПАВ, краситель, дистиллированная вода. Универсальное действие (дезинфекция, ДВУ, ПСО, стерилизация). Эффективен в отношении мультирезистентных микобактерий туберкулеза. Обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не вызывает коррозию. Быстрое обеззараживание; | канистра | 20 | 16500 | 330000
94 | Средство (концентрат) для дезинфекции и стерилизации ИМН, инструментов, эндоскопов, для проведения дезинфекции высокого уровня 1,0л | Должен содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид – не менее 10±0,5%, глутаровый альдегид не более– 2,0±0,5%, глиоксаль – не менее 5,0±0,5%, а также функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ – 0,05-0,1%. Универсальное действие (дезинфекция, ДВУ, ПСО, стерилизация). Эффективен в отношении мультирезистентных микобактерий туберкулеза. Обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не вызывает коррозию. Быстрое обеззараживание. | фл | 50 | 4050 | 202500
95 | Готовый к применению кожный антисептик для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов, локтевых сгибов доноров в медицинских организациях; обработки рук хирургов в медицинских организациях гигиенической обработки рук медицинского персонала медицинских организаций, персонала машин скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций. 1л в таре эйрлесс | В качестве активного вещества содержит изопропиловый спирт не более 40%, пропиловый спирт не менее 25%, функциональные добавки увлажнения кожи. Не имеет цвета со слабым запахом спирта. Обладает широким спектром антимикробного действия. | фл | 250 | 4650 | 1162500
96 | Кожный антисептик со спиртовым запахом для обработки рук хирургов, медицинского персонала, персонала машин скорой помощи. 1,0 л | спирт этиловый - 20%, ЧАС - 0,3% (дидецилдиметиламмоний хлорид), функциональные смягчающие добавки по уходу за кожей рук, натуральные эфирные масла. Готовый к применению высокоэффективный, универсальный препарат в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Предназначено для дезинфекции различных твердых поверхностей или предметов в т.ч., небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и пр.; труднодоступные поверхности в помещениях; поверхности медицинских приборов и оборудования (и т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала); оптические приборы и оборудование, датчики аппаратов (УЗИ и т.п.); Не вызывает коррозию, не фиксирует органических загрязнений; | фл | 250 | 4550 | 1137500
| ИТОГО: |  |  |  |  | 36964099