## Цена
Количество (объем) закупаемых изделий медицинского назначения, суммы, выделенные для закупа по каждому лоту, условия платежа, место поставки
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Цена | Кол-во | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки
1 | Гигрометр | психрометрический ВИТ-2 предназначены для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении | шт | 1983 | 2 | 3966 | аванс 0% | ГККП Сайрамская районная поликлиника "Аксукент" | до склада заказчика | согласно заключенного договора до 29 августа 2017 года
2 | Контейнер одноразовый | для забора биоматериалов 120 мл Идеально подходят для образцов мочи, а также для образцов мокроты, слизи, кала, гноя, рвотных масс и т.д.• Изготовлены из высококачественного полипропилена (ПП). Плоское дно. Прочные, прозрачные, герметичные. Матовая панель для маркировки.Градуированные.Возможны варианты: стерильные; стерильные индивидуально упакованные или нестерильные. | шт | 57.245 | 500 | 28622.5
3 | Термометр | для холодильника, тип ТС-7-М1 исп.6,Диапазон, С° -30…+30 Длина L, мм 130, 100108 | шт | 740 | 10 | 7400
4 | Термометр | комнатный, тип ТС-7-М1 исп.1 (-20+70С) с поверкой | шт | 385.2 | 35 | 13482
5 | Средство (концентрат) для дезинфекции и стерилизации ИМН, инструментов, эндоскопов, для проведения дезинфекции высокого уровня 1,0л | Должен содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид – не менее 10±0,5%, глутаровый альдегид не более– 2,0±0,5%, глиоксаль – не менее 5,0±0,5%, а также функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ – 0,05-0,1%. Универсальное действие (дезинфекция, ДВУ, ПСО, стерилизация). Эффективен в отношении мультирезистентных микобактерий туберкулеза. Обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не вызывает коррозию. Быстрое обеззараживание. | фл | 4050 | 10 | 40500
6 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом - 5,0 л ( с помповым дозатором) | В качестве активного вещества в своем составе средство содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – не более 0,3%, а так же 2-феноксиэтанол, а так же синергетический комплекс из поверхностно-активных веществ (ПАВ), увлажняющих и ухаживающих за кожей компонентов, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушку и воду. Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом - обладает выраженным моющим действием, смягчающими и увлажняющими кожу свойствами, пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов и применяется для гигиенической и санитарной обработки кожных покровов, а также профилактической дезинфекции предметов.) | канистра | 10500 | 40 | 420000
7 | Вата | нестерильные 100 гр | шт | 159.537 | 100 | 15953.7
8 | Клеенка подкладная | резинотканевая | м | 500 | 50 | 25000
9 | Маска | маска - респиратор , для проведения манипуляций повышенного риска у больных с особо опасными инфекциями (ИВЛ, бронхоскопия и т.д.), четырехслойная в форме "утиный клюв" противожидкостный слой,100% полиэтилен, гофрированный выпуклыми рельефными элементами, перфорированными на вершине, плотность не менее 300 элементов на кв.см; дельта "Р" (перепад давления на вдохе или выдохе между наружной и внутренней поверхностью) менее 5 мм вод.ст./см2; на резинках; PFE (эффективность фильтрации частиц 0,1 мирон) - 99.7%, BFE (эффективность фильтрации бактерий) - 99% на скорости возд.потока не менее 80 литров/минуту; ASTM 1862, Уровень сопротивления просачиванию - 160 мм Hg. | шт | 749 | 5000 | 3745000
10 | Марля | медицинская, хлопчатобумажная | м | 54.57 | 1000 | 54570
11 | Проявитель | Жидкие концентраты, предназначенныe для подготовки растворов для автоматической обработки технических рентгеновских пленок в проявочных автоматах 20л | канистра | 15301 | 8 | 122408
12 | Медицинская рентгеновская синечувствительная пленка | 24х30 №100 | уп | 16967.846 | 25 | 424196.15
13 | Медицинская рентгеновская синечувствительная пленка | 30х40 №100 | уп | 28829.8125 | 25 | 720745.3125
14 | Фиксаж | для автоматических проявочных процессоров. На 20 л готового раствора | канистра | 9300 | 8 | 74400
15 | Двуосновная соль гипохлорита кальция | содержание активного хлора не менее 37% | кг | 331.379 | 3000 | 994137
16 | Перчатки нестерильные | Перчатки нестерильные размером: 7 (L) | пара | 33.38 | 12000 | 400560