## Протокол 13А
Приложение к протоколу итогов №13А от 18.07.2024 г.
№ | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Количество | Поставщик-победитель | Цена | Сумма | Торговое наименование | Производитель | Страна-производитель
1 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | *(АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр 4х35 +2х18 | набор | 120 | ИП «Lab Master» | 18300 | 2196000 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
2 | Альбумин R 4х40 мл | *(ALB) (Метод с бромкрезоловым-зеленым) 490 опр 4х40 | набор | 15 | ИП «Lab Master» | 11500 | 172500 | Альбумин R 4х40 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
3 | Альфа-амилаза R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл | *(AMY) (Кинетический, УФ метод) 155 опр. 1х38 +1х10 | набор | 20 | ИП «Lab Master» | 27800 | 556000 | Альфа-амилаза R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
4 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | *(АСТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр 4х35 +2х18 | набор | 120 | ИП «Lab Master» | 18300 | 2196000 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
5 | Гамма-Глутамилтрансфераза | *(ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод) 600 опр. 4х35 +2х18 | набор | 15 | ИП «Lab Master» | 26200 | 393000 | Гамма-Глутамилтрансфераза | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
6 | Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | *Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) 560 опр 4х40 +2х20 | набор | 15 | ИП «Lab Master» | 15400 | 231000 | Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
7 | Железо с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл | *(Fe) (C and Q) 260 опр. 2×40+1×16 (incl. cal 1×1.5 + Control 1×5) | набор | 15 | ИП «Lab Master» | 36300 | 544500 | Железо с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
8 | Кальций R 4х40 мл | *(Ca) (Колориметрический метод) 490 опр. 4х40 | набор | 8 | ИП «Lab Master» | 14600 | 116800 | Кальций R 4х40 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
9 | Креатинин R1: 2х27 мл + R2: 1х18 мл | *CREA-S (Саркозиноксидазный метод) 250 опр. 2×27 + 1×18 | набор | 120 | ИП «Lab Master» | 23400 | 2808000 | Креатинин R1: 2х27 мл + R2: 1х18 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
10 | Лактатдегидрогеназа R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | *(ЛДГ) (Кинетический, УФ Метод) (IFCC) 4х35 +2х18 | набор | 10 | ИП «Lab Master» | 31500 | 315000 | Лактатдегидрогеназа R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
11 | Магний R 4х40 мл | *(Mg) (Ксилидил-синий (магоновый) метод) 4х40 | набор | 6 | ИП «Lab Master» | 20900 | 125400 | Магний R 4х40 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
12 | Мочевая кислота | *(UA) (уриказно-пероксидазный метод) | набор | 6 | ИП «Lab Master» | 23400 | 140400 | Мочевая кислота | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
13 | Мочевина | *(UREA) 4х35 +2х18 | набор | 10 | ИП «Lab Master» | 15500 | 155000 | Мочевина | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
14 | Общий белок R 4х40 мл | *(Биуретовый метод) 4х40 | набор | 120 | ИП «Lab Master» | 11100 | 1332000 | Общий белок R 4х40 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
15 | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | *Bil-T (Метод VOX) 4х35 +2х18 | набор | 120 | Не состоялся
16 | Билирубин прямой | * Bil-D (метод VOX) | набор | 15 | ИП «Lab Master» | 27300 | 409500 | Билирубин прямой | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
17 | Общий холестерин R 4х40 мл | *(ТС) (конечная точка, холестеролоксидаза-пероксидаза) 4х40 | набор | 120 | ИП «Lab Master» | 20900 | 2508000 | Общий холестерин R 4х40 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
18 | Триглицериды R 4х40 мл | *(ТГ) (Ферментативный колориметрический тест) 4х40 | набор | 10 | ИП «Lab Master» | 41900 | 419000 | Триглицериды R 4х40 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
19 | Фосфор R 4х40 мл | *(P) (Фосфомолибдатный метод) 4х40 | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 13300 | 66500 | Фосфор R 4х40 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
20 | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | *(ЩФ) (Кинетический, модифицированный УФ метод) 4х35 +2х18 | набор | 20 | ИП «Lab Master» | 14200 | 284000 | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
21 | Мультикалибратор 10х3 мл | *(ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O,GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE) 10×3 | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 114700 | 573500 | Мультикалибратор 10х3 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
22 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл | *ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 128900 | 644500 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
23 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; \; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 152500 | 762500 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
24 | С-реактивный белок | *(СРБ) (Метод нефелометрии) 1х40 +1х10 | набор | 15 | ИП «Lab Master» | 41800 | 627000 | С-реактивный белок | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
25 | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) | *5×1 | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 137200 | 686000 | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
26 | Холестерин липопротеидов высокой плотности | *(ЛПВП-холестерин) | набор | 12 | ИП «Lab Master» | 51800 | 621600 | Холестерин липопротеидов высокой плотности | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
27 | Холестерин липопротеидов Низкой плотности | *(ЛПНП-холестирин) | набор | 20 | ИП «Lab Master» | 58400 | 1168000 | Холестерин липопротеидов Низкой плотности | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
28 | Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC) | *5×1 | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 100500 | 502500 | Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC) | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
29 | Антистрептолизина О II с калибратором R1: | *R1 1×40 mL + R2 1×40 mL + Calibrator 1×0.5 mL | набор | 15 | ИП «Lab Master» | 154500 | 2317500 | Антистрептолизина О II с калибратором R1: | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
30 | Ревматоидный фактор II с калибратором R1: | *R1 1×40 mL + R2 1×11 mL + Calibrator5×0.5 mL | набор | 15 | ИП «Lab Master» | 129700 | 1945500 | Ревматоидный фактор II с калибратором R1: | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
31 | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF) | *L: 3×1 mL; H: 3×1 mL | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 247700 | 1238500 | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF) | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
32 | Гликолизированный гемоглобин с | *R（Hb)：1×30mL， R1（HbA1c）：1×30 mL，R2（HbA1c）： 1×12 mL+Calibrator 2×1 mL + QС 2×1 mL Pretreatment Solution 1×150 mL | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 413700 | 2068500 | Гликолизированный гемоглобин с | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
33 | Ферритин R1: 2х18 мл+ R2: 2х10 мл | *R1: 2×18 mL+ R2: 2×10 mL | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 234000 | 1170000 | Ферритин R1: 2х18 мл+ R2: 2х10 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
34 | Калибратор FER (Ферритина) 1х4 levels х2 | *1×4 levels×2 mL | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 288100 | 1440500 | Калибратор FER (Ферритина) 1х4 levels х2 | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
35 | Д-Димер (1х40 мл+1х15 мл) | R1 1×40 mL + R2 1×15 mL+ Cal 6×0.5 mL | набор | 5 | Не состоялся
36 | Контроль D-Dimer 1х2х0.5 мл | 2 levels×0.5 mL | набор | 5 | ИП «Lab Master» | 116700 | 583500 | Контроль D-Dimer 1х2х0.5 мл | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
37 | Пластиковые кюветы (8 шт) | Пластиковые кюветы (8 шт) 240 Pro | упаковка | 5 | ТОО ДиАКиТ | 95000 | 475000 | Пластиковые кюветы (8 шт) 240 Pro | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
38 | Моющий р-р CD80 (1л*1) | Моющий р-р CD80 (1л*1) | штук | 30 | ИП «Lab Master» | 30700 | 921000 | Моющий р-р CD80 (1л*1) | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
39 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) | шутк | 5 | ТОО ДиАКиТ | 58000 | 290000 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
40 | Пробозаборник BS-240, BS-240Pro | Пробозаборник BS-240, BS-240Pro | штук | 3 | ТОО ДиАКиТ | 195000 | 585000 | Пробозаборник BS-240, BS-240Pro | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
41 | Электрод сравнения | Электрод сравнения | штук | 5 | ИП «Lab Master» | 207000 | 1035000 | Электрод сравнения | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
42 | Калиевый электрод | Калиевый электрод | штук | 5 | ИП «Lab Master» | 207000 | 1035000 | Калиевый электрод | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
43 | Натриевый электрод | Натриевый электрод | штук | 5 | ИП «Lab Master» | 258800 | 1294000 | Натриевый электрод | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
44 | Хлоридный электрод | Хлоридный электрод | штук | 10 | ИП «Lab Master» | 207000 | 2070000 | Хлоридный электрод | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
45 | Комплект модуля ISE (BA6M) | Комплект модуля ISE (BA6M) | штук | 3 | ИП «Lab Master» | 172500 | 517500 | Комплект модуля ISE (BA6M) | Shenzhen Mindray BioMedical Electronics Co.Ltd | Китай
46 | Чистящий раствор Na (15 мл) | Чистящий раствор Na (15 мл) | штук | 20 | Не состоялся
47 | Очищающий раствор ISE 50 мл. | Очищающий раствор ISE 50 мл. | штук | 20 | Не состоялся
48 | Разбавитель мочи (50 мл) | Разбавитель мочи (50 мл) | штук | 20 | Не состоялся
| ИТОГО | [5 empty] | 39540700
Примечание: по лотам №15, 35 ,46, 47, 48 – несостоялись;
1.ТОО ДиАКиТ на сумму 1 350 000,00
2.ИП «Lab Master» на сумму 38 190 700,00
| Председатель комиссии | Карасаева Л.О.
| Члены комиссии: | Умиров Д.
Жалгасбаева Г.М.
Ширмамедова С.
Усманов У.К.
| Секретарь комиссии: | Исмайлов Р.